А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.06.2013                                  1011
№

г. Клин

Московская область

Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Комплексное развитие 

муниципальных электрических сетей 

Клинского муниципального района на 2013 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие муниципальных электрических сетей Клинского муниципального района на 2013 год» (прилагается).

И.о. Руководителя Администрации

Клинского муниципального района                                                            А.Н. Бизяев

Утверждена

постановлением Администрации

Клинского муниципального района

06.06.2013     №   1011
Муниципальная целевая программа 
«Комплексное развитие муниципальных электрических сетей Клинского муниципального района
 на 2013 год»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ
	Наименование Программы
	Муниципальная целевая программа 

«Комплексное развитие муниципальных электрических сетей Клинского муниципального района на 2013 год»

	Основание для      
разработки  Программы        
	Федеральный закон от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

Федеральный закон от 06.10.2003 года    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 23.11.2009 года   № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

Постановление Правительства Российской Федерации  от 27.12.2004 года № 861 «Об утверждении правил недискриминационного  доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» 

	Заказчик  Программы          
	Администрация Клинского муниципального района Московской области                                                          

	Основные разработчики Программы          
	Администрация Клинского муниципального района, МУП «Клинские электрические сети»

	Исполнители  Программы
	МУП «Клинские электрические сети»

	Цели  и задачи Программы
	- Строительство и реконструкция муниципальных электрических сетей для присоединения новых потребителей;

- Обеспечение надёжности функционирования муниципальных электрических сетей;

- Увеличение мощности с учётом перспективы развития района

	Сроки и этапы реализации Программы
	Срок реализации Программы - 2013 год

	Объемы и источники финансирования Программы
	Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы: 

всего -  3174 тыс. рублей, в том числе

1745 тыс. рублей – средства бюджета Клинского муниципального района,

1429 тыс. рублей - собственные средства исполнителя услуг

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	- Обеспечение потребителей электрической энергией;

- Повышение надёжности функционирования муниципальных электрических сетей;

- Ликвидация изношенных объектов электроснабжения

	Организация управления и система контроля за исполнением Программы
	Контроль  за реализацией Программы осуществляет Администрация Клинского муниципального района


1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы                               
в сфере электроснабжения. 
Основными видами деятельности МУП «Клинские электрические сети» (МУП «КЭС») являются:
- оказание услуг по передаче электроэнергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией потребителей; 

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям.


МУП «Клинские электрические сети» осуществляют свою деятельность на  территории Клинского района, которая включает в себя: 


городское поселение Клин: г. Клин, д. Акулово, п. Марков Лес, д. Праслово, коттеджная застройка д. Селевино, п. Ямуга - питающие центры и ТП РП ОАО «МОЭСК» - ПС 181, 759, 144, 143, РП 51, ТП 541, питающий центр ТЭЦ ф.ф.43А, 33;

городское  поселение Высоковск:  г. Высоковск - питающий центр и ТП РП ОАО «МОЭСК» - ПС 353, РП 52, ТП 387;

городское поселение Решетниково: пгт Решетниково, п. Саньково, п. Туркмен - питающий центр и РП ОАО «МОЭСК» - ПС 578, РП 71;

сельское поселение Воздвиженское:  п. Выголь - ТП ОАО «МОЭСК» - ТП 204, 205;

сельское поселение Зубовское: п.Зубово, коттеджная застройка д. Голиково - ТП, РП ОАО «МОЭСК» - РП 67, МТП 47;

сельское  поселение Нудольское: п. Нарынка, д. Щекино, МТФ Кузнецово - питающие центры и РП ОАО «МОЭСК» - ПС 142, 594, РП 57; 


сельское поселение Воронинское: д. Плюсково - РП 67.





Границы балансовой принадлежности электросетевого хозяйства  МУП «Клинские электрические сети» расположены на отходящих фидерах питающих центров, ТП, РП находящихся в ведении ОАОО «МОЭСК».


Техническое состояние муниципальных электрических сетей:

	Суммарное количество головных фидеров ОАО «МОЭСК»
	51 шт.

	Количество головных фидеров ООО «Энергоцентр» г. Клин
	2 шт.

	Протяженность ВЛ 10; 6кВ
	22,67 км

	Протяженность ВЛ 0,4кВ
	71,9 км

	Протяженность ВЛИ 0,4кВ
	125,73 км

	Протяженность КЛ 10; 6кВ
	356,13 км

	Протяженность КЛ 0,4кВ
	165,4 км

	Количество ТП
	229 шт.

	Количество силовых трансформаторов 
	367 шт.

	Номинальная загрузка силовых трансформаторов
	75%

	Суммарная установленная мощность 
	123795 кВА

	Количество РП, в т.ч. без силовых трансформаторов - (2шт)
	19 шт.


Существующая схема сети не позволяет обеспечить в полной мере потребителей электроэнергии с требуемой степенью надежности. Тенденция увеличения физического износа основных производственных фондов обусловливает необходимость проведения работ, направленных на обновление основных средств предприятия в рамках муниципальной программы.

Ежегодный естественный прирост потребления электроэнергии и мощности влечет за собой необходимость строительства новых линий, новых трансформаторных подстанций и реконструкцию существующих с целью увеличения мощностей и недопустимости перегрузки трансформаторов.

Перевод трансформаторных подстанций с напряжения 6 кВ на 10 кВ позволяет повысить пропускную способность сетей и тем самым значительно увеличить надежность электроснабжения потребителей.

Динамичное развитие нашего района заставляет МУП «КЭС» развивать свои сети в общем с районом ритме, что позволяет обеспечивать введение в эксплуатацию новых предприятий, учреждений, объектов жилого фонда с качественным и надежным электроснабжением.

2. Сведения о муниципальном заказчике Программы,

о разработчике Программы, ее исполнителях
Заказчик Программы:

- Администрация Клинского муниципального района.

Разработчик Программы:

- Администрация Клинского муниципального района,

- МУП «Клинские электрические сети».

Исполнители Программы:

- МУП «Клинские электрические сети».

3. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является - качественное и в полном объеме удовлетворение потребителей в электрической энергии, увеличение надежности энергоснабжения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- строительство и реконструкция муниципальных электрических сетей для присоединения новых потребителей; 

- обновление морально и физически устаревших основных производственных фондов;

- увеличение мощности с учётом перспективы развития района. 

4. Сроки реализации Программы
          Реализация Программы намечена на 2013 год. 

В рамках данной Программы не планируется выделение этапов.   
Сроки проведения основных мероприятий Программы предусмотрены Перечнем программных мероприятий (приложение № 1). 

5. Ресурсное обеспечение Программы и источники финансирования

  
Источником финансового обеспечения программы являются средства бюджета Клинского муниципального района, собственные средства МУП «Клинские электрические сети».

Необходимый объем финансирования программы в 2013 году составляет  3174 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
1745 тыс. рублей – средства бюджета Клинского муниципального района,

1429 тыс. рублей – собственные средства исполнителя Программы.

6. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков
Администрация Клинского муниципального района в рамках настоящей Программы осуществляет частичное финансирование, общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы.

 МУП «Клинские электрические сети»:

-   формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (приложение № 1);

-   осуществляет частичное финансирование, обеспечение разработки (при необходимости) проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт электросетевых объектов;
- заключает (при необходимости) с исполнителями контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации муниципальной Программы, расходовании средств,  а также о целевом использовании финансовых средств в Администрацию Клинского муниципального района.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей Клинского муниципального района бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжением);

- поэтапно восстановить электрические сети, предназначенные для электроснабжения жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, реализация данной Программы позволит создать благоприятные условия для экономического развития Клинского муниципального района. 

Приложение № 1 к Программе

Перечень

мероприятий по реализации муниципальной целевой Программы

«Комплексное развитие муниципальных электрических сетей 

Клинского муниципального района на 2013 год»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Срок исполнения
	Источники финансирования
	Объем финансирования (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	2013

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Увеличение мощности трансформаторов на ТП -2;82;55;83;410;509;24;162;166.
	МУП «Клинские электрические сети»»
	2013 год
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	1745

	
	
	
	
	Собственные средства МУП «Клинские электрические сети»
	1429

	ИТОГО:
	3174


