СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

ОТ 29.12.2010 № 4/28

г. Клин

 Московская область

Об утверждении инвестиционной Программы               ЗАО «Водоканал» «Комплексное развитие системы водоснабжения и водоотведения городского поселения Клин, городского поселения Решетниково, сельских поселений Клинского муниципального района на       2011-2014 гг.»

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  приказом Министерства регионального развития  от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»,

Совет депутатов Клинского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить инвестиционную Программу ЗАО «Водоканал» «Комплексное развитие системы водоснабжения и водоотведения городского поселения Клин, городского поселения Решетниково, сельских поселений Клинского муниципального района на 2011-2014 гг.». (Приложение). 

2. Направить настоящее  решение в общественно-политическую газету Клинского района «Серп и Молот» для опубликования.

Глава Клинского муниципального района




        А.Н. Постригань

Приложение №1
к решению Совета депутатов 

Клинского муниципального района

от 29.12.2010  №   4/28
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ЗАО «ВОДОКАНАЛ»


«Комплексное развитие системы водоснабжения и водоотведения городского поселения Клин, городского поселения Решетниково, сельских поселений Клинского муниципального района на  2011-2014 гг.»

Паспорт инвестиционной программы

	Наименование программы
	«Комплексное развитие системы водоснабжения и водоотведения городского поселения Клин, городского поселения Решетниково, сельских поселений Клинского муниципального района   на  2011-2014 гг.»



	Основание для разработки программы
	Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 

	Заказчик Программы
	Администрация Клинского муниципального района

	Основные разработчики Программы
	ЗАО  «ВОДОКАНАЛ»



	Цель Программы
	Повышения эффективности функционирования систем водоснабжения и водоотведения. Обеспечение потребностей в воде развивающегося производственного и жилищного комплекса. Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

	Задачи Программы
	Перекладка водопроводной и канализационной сети в городском поселении Клин, городском поселении Решетниково, сельских поселениях Клинского муниципального района 


	Перечень разделов Программы
	1.Обоснование необходимости разработки и утверждения инвестиционной программы, 
2. Характеристика текущего состояния систем водоснабжения и водоотведения, основные технико-экономические показатели, 
3. Анализ существующих проблем, решаемых при реализации программы, описание программных мероприятий,  
4. Основные цели и задачи инвестиционной программы, 
 5. Объемы и источники финансирования инвестиционной программы, 
6. Сроки реализации Программ, 
7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программ, 
8. Организация контроля над реализацией Программы, 
9. Расчет инвестиционной надбавки на услуги Предприятия.


	Сроки и этапы реализации Программы
	2011-2014гг.


	Объем и источники финансирования Программы
	Водоснабжение: всего 23,16 млн.руб. в т.ч.

- за счет инвестиционной надбавки к тарифу 23,16 млн.руб.;

Водоотведение: всего  24,56 млн.руб. в т.ч.

- за счет инвестиционной надбавки к тарифу 24,56 млн.руб.;

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	Бесперебойное водоснабжение и водоотведение потребителей. Снижение аварийных ситуаций.



1.  Обоснование  необходимости  разработки  и  утверждения 
инвестиционной  программы

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»  (в редакции Федерального закона от 26.12.05 № 184-ФЗ) и решением Совета Депутатов Клинского Муниципального района от 20.03.08г. № 7/49 «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения города Клина и Клинского района на 2008-2014г.г.», ЗАО «Водоканал» разработал проект инвестиционной программы «Комплексное развитие системы водоснабжения и водоотведения городского поселения Клин, городского поселения Решетниково, сельских поселений Клинского муниципального района на 2011-2014 годы» (далее - Инвестиционная программа).

Данный проект Инвестиционной программы разработан и представлен на утверждение в представительный орган муниципального образования с целью реализации программы «Комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения города Клина и Клинского района на 2008-2014г.г.».

В настоящее время в городе Клин, как впрочем и в других городах Российской Федерации, не урегулированы вопросы компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат, понесенных ими при новом строительстве и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования (части территории муниципального образования).

Установление тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей необходимо для реализации Инвестиционной программы, целью которой является:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения Клинского муниципального района;

- полное возмещение затрат организации ЗАО «Водоканал», связанных с реализацией Инвестиционной программы;

- обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения после установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», проект Инвестиционной программы разработан ЗАО «Водоканал».
Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.

Программой «Комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения города Клина и Клинского района на 2008-2014г.г.» утвержденной решением Совета депутатов Клинского Муниципального района от 20.03.2008г. № 7/49, предусмотрено выполнение работ на сумму, порядка   1699,78 млн. руб.
Для реализации программы «Комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения города Клина и Клинского района на 2008-2014г.г.», ЗАО «Водоканал» разработан проект Инвестиционной программы, предусматривающий выполнение работ на сумму 47,711 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей Клинского муниципального  района.
Источники финансирования ЗАО «Водоканал» были рассмотрены с учетом критериев доступности этой Инвестиционной программы для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, а также с учетом достижения задач, поставленных программой «Комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения города Клина и Клинского района на 2008-2014г.г.» в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения химической опасности и повышение объема оказываемых услуг.

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:

· активизацией процесса развития социальной инфраструктуры города Клин путем повышения качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения;

·  предотвращением аварийности, повышения надежности водоснабжения потребителей;

В данной Инвестиционной программе представлен комплекс необходимых к выполнению мероприятий по  транспортировке исходной (природной) воды до потребителей, транспортировке сточных вод по канализационным сетям с наименьшими потерями.

 Предприятие зарегистрировано в Московской областной регистрационной палате и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц серия свидетельства 50 № 009435434 от 27.09.2007 г., свидетельство выдано ИФНС по г. Клину Московской области.
Срок реализации Проекта – с 2011 по 2014гг.
Все мероприятия инвестиционной программы планируется выполнять подрядным способом.

Сводная смета затрат Инвестиционной программы представлена в таблице № 1. Стоимость затрат на мероприятия инвестиционной программы рассчитана в ценах по состоянию на январь 2010 г. с учетом коэффициентов-дефляторов к стоимости строительства, реконструкции и  капитального ремонта на 2010 г.г. для Московской области. Стоимость затрат не учитывает фактический процент сбора платежей за оказанные коммунальные услуги. Стоимость затрат представлена без учета налога на добавленную стоимость.

Таблица 1

	Наименование мероприятия
	Объем финансирования (тыс. руб.)

	
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	Итого

	Водоснабжение, в т.ч.
	4 354,91
	4 703,3
	5 079,56
	5 485,92
	19 623,69

	Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации
	4 354,91
	4 703,3
	5 079,56
	5 485,92
	19 623,69

	Водоотведение, в т.ч.
	4 618,1
	4 987,54
	5 386,54
	5 817,47
	20 809,64

	Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации
	4 618,1
	4 987,54
	5 386,54
	5 817,47
	20 809,64


 2.  Качество оказываемых услуг

В настоящее время деятельность Организации по водоснабжению и водоотведению характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются: высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, их технологическая отсталость, нехватка мощностей.

Качество предоставляемых населению услуги по водоснабжению не соответствуют предъявляемому качеству к данному виду услуг  из-за большого количества аварий в водопроводных  сетях (таблица № 2.):

   Таблица № 2.
	Участок
	Количество аварий

	
	2007г.
	2008г.
	2009г.

	Водопроводный участок
	1163
	1112
	1022

	Канализационный участок
	72
	42
	68


 Настоящая  Программа  включает  в  себя  комплекс  мероприятий,    повышающих  надежность  функционирования  систем  водоснабжения   и    водоотведения,  способствующих режиму  устойчивого  и  достаточного    финансирования,  а  также  обеспечивающих комфортные  и  безопасные    условия проживания людей.        Программа   предусматривает  как   решение   задач   ликвидации    сверхнормативного     износа     основных     фондов,     внедрение   ресурсосберегающих   технологий,  так  и   разработку   и   широкое    внедрение   мер  по  стимулированию  эффективного  и  рационального    хозяйствования  предприятия, максимального  использования  им  всех    доступных   ресурсов,  включая  собственные,  для   решения   задач    надежного и устойчивого обслуживания потребителей. 

  В результате решения этих задач повысится качество обслуживания    населения,  эффективность и надежность работы систем  водоснабжения    и водоотведения и улучшение качества.

3.  Характеристика  текущего  состояния  систем  водоснабжения  и  водоотведения,  основные  технико-экономические  показатели

Основными видами деятельности ЗАО “Водоканал” является:

· добыча подземных вод, их подача и распределение по абонентам;

· прием и очистка сточных вод;

- эксплуатация и все виды ремонтов энергетических комплексов, оборудования, инженерных сетей.

Система водоснабжения

Среднесуточное водопотребление воды в г. Клину составляет 35,9 тыс. м3/сут., по населенным пунктам района – 11, 9 тыс.м./сут.

Система водоснабжения города состоит из:

· 9 водозаборных узлов, на территории которых находится 35 артскважин;

· 13 отдельно стоящих  артскважин,

· магистральных систем водоснабжения,

· распределительной водопроводной сети (уличной,  внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети).

    Системы водоснабжения практически в каждом населенном пункте самостоятельная и состоит из:

· артскважин,

· водонапорных башен,

· магистральной и распределительной водопроводных сетей.

Мощность системы водоснабжения в целом по району достаточна, чтобы обеспечить потребности перспективного жилищного и гражданского строительства. Однако, подаваемая потребителям района питьевая вода имеет повышенное содержание железа. Поэтому на водозаборных сооружениях проектируются, а на водозаборных узлах № 3, 9 – продолжается строительство станций обезжелезивания воды.

Система водоотведения

Система водоотведения города Клин включает городские очистные сооружения канализации, самотечно-напорную сеть канализации, канализационные насосные станции.

Городские очистные сооружения расположены в районе д. Ямуга и рассчитаны на прием стоков в объеме 30,0 тыс.м3/сут. Среднесуточное отведение воды в г. Клину составляет 32,4 тыс.м3/сут. Таким образом, очистные сооружения перегружены. 

Система водоотведения центральных усадеб бывших сельскохозяйственных организаций района включает очистные сооружения, самотечно-напорную сеть и канализационные насосные станции. В настоящее время водоотведение по району составляет 7,3 тыс.м3/сут. 
Для водоснабжения потребителей предприятием используется вода, поднимаемая собственными силами. Предприятие осуществляет транспортировку и очистку сточных вод от потребителей города и района.  

Таблица 3.

Основные сведения о водопроводных насосных станциях

	№ п/п
	Наименование станции 
	Характеристика и количество насосов, двигателей 
	Q, м3/час
	h
	Суммарная производительность 

станции, м3/сутки 
	Год ввода в эксплуатацию 

	1. 
	ВЗУ № 1 ул. Папивина 
	Насосы 1-го подъема

Скв. №1 – SP 160-4-AA
Скв. №2 – SP 215-2-A
Скв. №3 – SP 160-4-AA
Скв. №4 – SP 160-4-AA
Скв. №5 – SP 125-4-A
Насосы 2-го подъема 

1 раб. насос ХА200х150х500

2 раб. насос Д 315 – 71 

3 раб. насос Д 315 – 71 
	160

215

160

160

125

380

315

315
	
	4215,4


	1961

1961

1952

1989

2003

1964

1991

1999

2001

	2. 
	ВЗУ № 2 ул. Мира 
	Насосы 1-го подъема

Скв. №2 – ЭЦВ 12-160-100

Скв. №5-А – ЭЦВ 10-65-150

Скв.№5 – ЭЦВ 10-63-150

Скв. №5б – ЭЦВ 10-65-150

Насосы 2-го подъема

  1 раб. насос Д 315 - 71

2 раб. насос Д 315 – 50 

3 раб. насос Д 315 – 50
	70

68

60

68

315

315

315
	
	4124,95
	1951

1988

1958

1965

1958

1992

1999

1992

	3. 
	ВЗУ № 3 ул. Чайковского 
	Насосы 1-го подъема

Скв. №3 – ЭЦВ 10-65-150

Скв. №4 – ЭЦВ 12-160-100

Скв. №5 – ЭЦВ 12-160-100

Скв. №6 – ЭЦВ 10-65-150

Скв. №3б – ЭЦВ 10-65-150

Насосы 2-го подъема

  1 раб. насос Д 320 – 50 

2 раб. насос Д 315 – 71 

3 раб. насос Д 315 – 50

4 раб. насос Д 315 – 50 
	68

75

158

75

70

320

315

315

315
	
	3373,66
	1956

1964

1973

2004

1989

1966

1992

1992

1992

1999

	4. 
	ВЗУ № 4 ул. Дурыманова 
	Насосы 1-го подъема

Скв. №1 – ЭЦВ 10-65-150

Скв. №2 – ЭЦВ 12-160-100

Насосы 2-го подъема

1 раб. насос Д 200 – 36 

2 раб. насос Д 220 – 50 

3 раб. насос Д 200 – 36 
	86

85

200

220

200
	
	1578,13
	1973

1959

1992

1990

1998

	5. 
	ВЗУ № 6 ул. Московская 
	Насосы 1-го подъема

Скв. №1 – ЭЦВ 10-63-150

Скв. №2 – ЭЦВ 12-160-100

Скв. №3 – ЭЦВ 10-65-150

Скв. №4 – ЭЦВ 8-25-150

Скв. №5 – ЭЦВ 12-160-100

Насосы 2-го подъема

1 раб. насос Д 315 – 7,1  

2 раб. насос 4 К 8 – 90 – 85 

3 раб. насос Д 320 – 50 
	53

89

68

27

90

315

90

320
	
	3796,65
	1975

1989

1993

1993

1993

2001

1987

1992

	6. 
	ВЗУ № 8 ул. Октябрьская 
	Насосы 1-го подъема

Скв. №1 – ЭЦВ 10-63-150

Скв. №2 – ЭЦВ 8-25-150

Скв. №3 – ЭЦВ 10-63-150

Скв. №5 – ЭЦВ 10-65-150

Скв. №6 – ЭЦВ 10-65-150

Насосы 2-го подъема

1 раб. насос Д 320 – 50   

2 раб. насос Д 315 – 50 

3 раб. насос Д 315 – 50 
	27

27

43

60

60

320

315

315
	
	4378,29
	1989

1962

1974

2003

2003

1998

1997

1989

	7. 
	ВЗУ № 9 Ленинградское ш.
	Насосы 1-го подъема

Скв. №1 – SP 125-4-AA
Скв. №2 – SP 60-16

Скв. №3 – SP 77-7

Скв. №4 – SP 125-3-A
Скв. №5 – SP 77-12

Скв. №9 – SP 125-4

Насосы 2-го подъема

1 раб. насос Д 320 – 50   

2 раб. насос Д 320 – 50 

3 раб. насос Д 320 – 50
	125

60

77

160

77

70

320

320

320
	
	6416,99
	1979

1979

1980

1958

2004

1994

1992

1992

2001

	8. 
	ВНС – 3 подъема № 1
	Законсервирована 
	
	
	
	1976

	9. 
	ВНС – 3 подъема № 2
	1 раб. насос КМ-80-50-200   
	50
	
	1200
	1985

	10. 
	ВНС – 3 подъема № 3
	1 раб. насос КМ-80-50-200   

2 раб. насос К 45-30
	50

45
	
	1200
	1985


Основные сведения о канализационных насосных станциях
                                                                                                                Таблица 4.

	№ п/п
	Наименование 

станции 
	Q, м3/час
	Характеристика и количество насосов, 

двигателей 
	Суммарная 

производительность 

станции, м3/сутки 
	Год 

ввода

 в эксплуатацию 

	11. 
	КНС № 1 ул. Лево Набережная
	800

800

800

800

57,5
	1 раб. насос – ФГ 800/33

2 раб насос – СМ 250-200-400/4

3 раб насос – СМ 250-200-400/4

4 раб насос – СМ 250-200-400/4

5 раб насос – ФГ 57,5/9,5
	4256,95
	1980

	12. 
	КНС № 2 ул. Мира
	800

800

800
	1 раб. насос – СД 800/32

2 раб насос – СД 800/32

3 раб насос – СД 800/32
	15377,53
	1980

	13. 
	КНС № 3 ул. Льва Толстого
	1116

450

450
	1 раб. насос – ФГ 216/24

2 раб насос – ФГ 450/22,5

3 раб насос – ФГ 450/22,5
	7799,67
	1977

	14. 
	КНС № 4 ул. Набережная Бычкова, ул. Гайдара
	80

80

115
	1 раб. насос – СМ 125-80-315/4

2 раб насос – СМ 125-80-315/4

3 раб насос – ФГ 115/38
	1778,78
	1985

	15. 
	КНС № 5 ул. Горького
	450

450

450
	1 раб. насос – ФГ 450/22,5

2 раб насос – ФГ 450/22,5

3 раб насос – ФГ 450/22,5
	9431,51
	1979

	16. 
	КНС № 6 п. Майданово 
	200

200

200
	1 раб. насос – СМ 150-125-315/4

2 раб насос – СМ 150-125-315/4

3 раб насос – СМ 150-125-315/4
	4164,38
	1980

	17. 
	КНС № 7 п. 31-Октября
	200

200
	1 раб. насос – ФГ 216/24

2 раб насос – ФГ 216/24
	4602,74
	1956

	18. 
	КНС № 8 п. Майданово
	120

60
	1 раб. насос – ФГ 216/24

2 раб насос – «Иртыш» 30 ПФ 
	1479,45
	не установлен

	19. 
	КНС № 9 ул. 50 лет Октября
	216

216

216
	1 раб. насос – ФГ 216/24

2 раб насос – ФГ 216/24

3 раб насос – ФГ 216/24
	4911,78
	1962

	20. 
	КНС № 10 ул. Чайковского
	216

60
	1 раб. насос – ФГ 216/24

2 раб насос – НЦС 569 М
	2071,23
	1957

	21. 
	КНС № 11 территория Больничного комплекса
	100

100

100
	1 раб. насос – СМ 125-80-315/4

2 раб насос – СМ 125-80-315/4

3 раб насос – СМ 125-80-315/4
	2301,37
	1979

	22. 
	КНС № 12 ул. 23 Октября
	60

60
	1 раб. насос – СМ 100-65-250/4

2 раб насос – СМ 100-65-250/4
	739,73
	1975

	23. 
	КНС № 13 район ДРСУ-10
	60

60
	1 раб. насос – СМ 100-65-250/4

2 раб насос – СМ 100-65-250/4
	493,15
	Не установлен

	24. 
	КНС № 14 Станкозавод
	
	
	
	Не установлен

	25. 
	КНС № 15 с-з «Победы» ул. Радищева
	60

60
	1 раб. насос – СМ 100-65-250/4

2 раб насос – СМ 100-65-250/4
	493,2
	Не установлен

	26. 
	КНС № 16 р-н «Хладокомбината»
	200

216

216
	1 раб. насос – ФГ 216/24

2 раб насос – ФГ 216/24

3 раб насос – ФГ 216/24
	4138,08
	1979

	27. 
	ГНС, ул. 2-я Спартаковская 
	800

800

800

800

800

800
	1 раб. насос – СД 800/32

2 раб насос – СД 800/32

3 раб насос – СД 800/32

4 раб. насос – СД 800/32

5 раб насос – СД 800/32

6 раб насос – СД 800/32
	38838,36
	1972


Потребителями коммунальных услуг являются: по водоснабжению: население(79,6%); предприятия бюджетной сферы, финансируемые из бюджетов всех уровней (5,9%); прочие организации (14,5%) по водоотведению: население(80,5%); предприятия бюджетной сферы, финансируемые из бюджетов всех уровней (6,5%); прочие организации (113,0%) (см. таблицу 5).

Предприятие принимает на очистку стоки от абонентов г. Клин и Клинского района. За последние годы объем оказываемых коммунальных услуг за счет приемки  на баланс предприятия объектов ведомственного подчинения и жилищного строительства существенно возрос, и постоянно продолжает расти. Этот процесс эффективно обеспечивается предприятием. 

Количественный состав потребителей услуг, оказываемых предприятием

                                                                                                              Таблица 5
	Основные виды деятельности
	Количественный состав потребителей услуг, %

	
	население
	бюджетные организации
	прочие предприятия

	Водоснабжение
	79,6
	5,9
	14,5

	Водоотведение
	80,5
	6,5
	13,0


На предприятии заключено  613 договоров на водоснабжение и водоотведение. Предприятие обеспечивает коммунальными ресурсами более чем 8 700 абонентов, предприятий различной организационно-правовой формы и частные лица. 

Программа предоставления коммунальных ресурсов потребителям г. Клин в  2009  году выполнена в полном объеме, в нормативные сроки с хорошим качеством. (таблица 6.) 

Натуральные показатели ЗАО “ВОДОКАНАЛ”

по видам деятельности

Таблица 6
	Основные виды деятельности
	Единица измерения
	2007 год
	2008год
	2009 год

	Водоснабжение
	тыс. м3
	    13806,7
	13542,9
	12426,7

	Водоотведение
	тыс. м3
	12714,8
	12609,3
	11957,4


В течение года потребность в питьевой воде была полностью удовлетворена. Контроль качества питьевой воды ежедневно проводился аккредитованной лабораторией качества питьевой воды. В 2009 году нарушений санитарно-эпидемиологической обстановки в городе и районе по причинам некачественной питьевой воды не отмечалось. Своевременно и качественно устранялись засоры на канализационных сетях, не допускалось попадания сточных вод на рельеф. Аккредитованная лаборатория качества сточных вод ведет постоянный контроль состава сточных вод, как в различных точках канализационных сетей, так и на очистных сооружениях. Нарушений экологической обстановки в 2009 году не допущено. 

В 2009 году предприятием оказано коммунальных услуг на  298 237,7 руб. (таблица 7). Объем  оказанных услуг в натуральных показателях, показан  в  таблице 6.

Доходы ЗАО “ВОДОКАНАЛ”

по видам деятельности (без НДС)
                                                                                                       Таблица 7
	Основные виды деятельности
	Единица измерения
	2007 год
	2008 год
	2009 год

	Водоснабжение
	тыс. руб.
	129105,6
	143210,2
	153274,5

	Водоотведение
	тыс. руб.
	115373,3
	128889,0
	144963,2

	ВСЕГО
	тыс. руб.
	244478,9
	272099,2
	298237,7


С целью улучшения финансового положения предприятия проводится большая работа по погашению дебиторской задолженности на предприятии:

          При росте тарифов на предоставляемые услуги   за период 2007-2009г.г. на 34,2 %, рост дебиторской задолженности составил 1,1 %. 

Прибыль от основной деятельности в целом по предприятию  за 2009 год составила 7761,0 тыс. руб., в том числе:

·  Убыток по водоснабжению – 4613,9 тыс. руб.;

· Прибыль по водоотведению – 12529,6 тыс. руб.

Численность предприятия в соответствии со штатным расписанием составляет 396,25 человека, в том числе:

· водоснабжение – 187,00 чел.;

· водоотведение – 209,25 чел.;

Фактическая среднесписочная численность за 2009 год составила – 424 человек, в том числе:

· водоснабжение – 194 человек;

· водоотведение –  230 человек.
Оплата труда работников осуществляется на основании Положения об организации труда работников предприятия. Средняя месячная заработная плата за 2009 год составила 13 721 руб.,
в том числе:

· водоснабжение – 15 522 руб.;

· водоотведение –  12 201 руб.

Руководство предприятия планомерно проводит работу по капитальному ремонту оборудования, трубопроводов, зданий и кровель. Административно-управленческий персонал предприятия имеет высокую квалификацию и поддерживает высокий уровень подготовки у всего персонала предприятия. Благодаря этому предприятие на протяжении ряда лет проводит отопительные сезоны без серьезных сбоев в отоплении и водоснабжении.

Важно отметить, что руководство предприятия активно внедряет в технологический цикл прогрессивные технологии, технические решения и энергоэффективные мероприятия, направленные на снижение затрат на, холодное водоснабжение, водоотведение. 

Реализация коммунальных ресурсов всем категориям потребителей производится в 2009 году  по следующим тарифам:

· Водоснабжение –13,41руб. за м3
· Водоотведение – 11,53 руб.  за м3
      Рост тарифов на коммунальные ресурсы отображен в таблице 8, 9

Тарифы на коммунальные ресурсы

(2008г.- 2009г.)
                                       Таблица 8
	
	Тариф – 2008 год, руб.
	Тариф – 2009 год, руб.
	Рост тарифа, %

	водоснабжение
	12,12
	13,41
	110,6

	водоотведение
	8,66
	11,53
	133,1


Тарифы на коммунальные ресурсы

(2007г.- 2008г.)
                                   Таблица 9
	
	Тариф – 2007 год, руб.
	Тариф – 2008 год, руб.
	Рост тарифа, %

	водоснабжение
	7,89
	9,0
	14,06%

	водоотведение
	7,70
	8,74
	13,51%


Структура себестоимости производства водоснабжения, водоотведения в 2007 году приведена в таблице 10, 11.
                 Структура себестоимости – водоснабжение 2009 год
       Таблица 10
	Статья затрат
	Значение, тыс.руб.
	Удельный вес в общем объеме, %

	Материалы
	
	

	Электроэнергия
	33894,2
	21,5

	Оплата труда
	20000,1
	12,7

	Отчисления
	5149,5
	3,26

	Амортизация
	2768,5
	1,7

	Текущий и капитальный ремонт
	29560,4
	18,72

	Покупная продукция 
	0
	0

	Аренда
	8115,1
	5,1

	Налоги
	3037,9
	1,92

	ВСЕГО - себестоимость
	157 915,2
	100,0


Структура себестоимости – водоотведение 2009год

Таблица 11
	Статья затрат

	Значение, тыс. руб.
	Удельный вес в общем объеме, %

	Материалы
	0
	

	Электроэнергия
	22708,9
	17,16

	Оплата труда
	19022,8
	14,37

	Отчисления
	4938,2
	3,73

	Амортизация
	1262,8
	0,95

	Текущий и капитальный ремонт
	11069,6
	8,36

	Аренда
	7222,5
	5,4

	Цеховые расходы
	22635,3
	17,1

	Покупная продукция 
	8185,9
	6,19

	Ощеэксплуатационные расходы
	31429,4
	23,7

	Прямые расходы
	2992,5
	2,3

	Налоги
	965,7
	0,74

	ВСЕГО - себестоимость
	132 433,6
	100,0


Как видно из таблицы № 10, 11, основными статьями затрат по водоснабжению и водоотведению являются:

· оплата труда с отчислениями; 

· накладные  расходы; 

· электроэнергия; 

· текущий и капитальный ремонт;

· общеэксплуатационные расходы.

Высокая доля затрат по водоснабжению на текущий и капитальный ремонт говорит о высокой изношенности основных фондов и о необходимости их реконструкции.

Действующие тарифы не покрывают фактических издержек Организации по основной деятельности. 

Действующая ценовая политика Организации строится на основе применения метода полных издержек, который позволяет обеспечить полное покрытие всех затрат на себестоимость с добавлением определенной суммы, соответствующей норме прибыли. Характеристика действующей ценовой политики Организации приведена в таблице 12 и 13.
Таблица 12
	№ п/п
	Период
	Расчетная единица измерения
	Ценовые показатели по водоснабжению 

	
	
	
	Себестоимость единицы измерения (руб.), факт
	Экономически обоснованный тариф  средний (руб.)
	Отношение 
ЭОТ к себестоимости (%)

	1.
	2005 год  (факт)
	куб.м.
	7,74
	6,48
	83,7 

	2.
	2006 год (факт)
	куб.м.
	8,90
	7,09
	79,7

	3.
	2007 год   (факт)
	куб.м.
	10,91
	7,89
	72,3

	4.
	2008 год  (факт)
	куб.м.
	11,11
	9,0
	81,0

	
	2009 год (факт)
	куб.м
	12,71
	13,41
	105,5

	
	2010год (план)
	куб.м
	10,88
	11,44
	105,15


Таблица 13
	№ п/п
	Период
	Расчетная единица измерения
	Ценовые показатели по водоотведению

	
	
	
	Себестоимость единицы измерения (руб.)
	Экономически обоснованный тариф (руб.)
	Отношение 
ЭОТ к себестоимости (%)

	1.
	2005 год  (факт)
	куб.м.
	7,11
	5,94
	83,5 

	2.
	2006 год (факт)
	куб.м.
	7,15
	6,85
	95,8

	3.
	2007 год   (факт)
	куб.м.
	9,10
	7,61
	83,6

	4.
	2008 год  (факт)
	куб.м.
	10,20
	8,74
	85,7

	
	2009 год (факт)
	куб.м
	11,07
	11,53
	104,16

	
	2010год (план)
	куб.м
	10,97
	11,16
	101,7


Проводимая в предыдущие годы тарифная политика не обеспечивала реальных финансовых потребностей Организации в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям.

Это явилось основной причиной высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры на сегодняшний момент.

Исходя из целей и задач, сформулированных в данной инвестиционной программе  в связи с необходимостью привлечения финансовых ресурсов для строительства, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения ценовая стратегия Организации должна базироваться на следующих основных принципах:

· достижение заданной величины прибыли на единицу инвестированного капитала;

· обеспечение стабильного финансового положения Организации;

· активизация покупательского спроса;

· соблюдение государственных, региональных и местных нормативно-правовых актов.

В этой связи ценовую Политику Организации следует разрабатывать на основе комбинации двух методов: метода полных издержек и метода рентабельности инвестиций, что позволит не только покрыть все затраты на производство, но и обеспечить за счет надбавки к себестоимости производимой продукции рентабельность не ниже стоимости привлеченных средств. Применение метода рентабельности инвестиций также дает возможность учитывать плотность финансовых ресурсов, необходимых для производства и реализации продукции.
4.  Анализ  существующих  проблем,  решаемых  при  реализации  программы, описание  программных  мероприятий

 Бесперебойное снабжение хозяйственно-питьевых нужд населения, производственных нужд промышленных предприятий города и района в достаточном количестве является в настоящее время самой актуальной задачей

Сегодня сети водоснабжения и водоотведения имеют ряд серьезных проблем: эксплуатируемые ЗАО «Водоканал» сети   построены  в основном в 50-60-х годах прошлого века. Половина всех сетей имеют стопроцентный  износ. Поэтому острой встает задача замены и перекладки участков сетей, на которых происходит максимальное количество аварийных ситуаций.

В целях повышения качества обслуживания    населения,  эффективности и надежности работы систем  водоснабжения    и водоотведения разработаны мероприятия Инвестиционной Программы и обоснование их необходимости следующие:

 4.1. Перекладка водопроводной сети:

- перекладка рабочих трубопроводов дюкеров по ул. Спортивной и ул. Чайковского, а также проколов под а/д. М-10 по ул.Тихой и Демьяновским пр., обеспечит стабильную работу системы магистральных трубопроводов, соединяющих все водозаборные узлы города Клин,

- восстановление прокола под Дмитровским шоссе, перекладка сети по ул. Рабочей, Дурыманова д.24, ул. Лесопарковой обеспечит бесперебойную подачу питьевой воды потребителям   поселка Х Октября,

- восстановление проколов под Лавровской дорогой, по ул. Загородной обеспечит бесперебойную подачу питьевой воды потребителям Западного района, 

- перекладка сети водопровода по усадьба Демьяново, ул. Самодеятельной обеспечит бесперебойную подачу питьевой воды потребителям района «Талицы»,

- перекладка водопроводной сети ул. 2-ой Заводской обеспечит бесперебойную подачу питьевой воды потребителям Южного района.
- перекладка канализационной сети Талицкий пр. – КНС №5 позволит стабильно отводить стоки потребителей услуг поселка Х Октрября,

- перекладка главного самотечного коллектора и нитки напорного коллектора от главной насосной канализационной станции до городских о/сооружений обеспечит стабильность отвода стоков всего города.

Мероприятия по перекладке сетей водоснабжения и водоотведения приведены в приложении к инвестиционной программе. 

4.2.  Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы:

1. Улучшение состояния водоводов,

2. сокращение износа сетей 3-5%,

3. снижение затрат на ремонт и обслуживание сетей,

4. снижение уровня потерь в сети,

5. снижение экологических рисков за счет уменьшения аварийных ситуаций на сетях канализации.
5. Основные  цели  и  задачи  инвестиционной  программы

Цели и задачи  инвестиционной программы: 

· Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения;

· обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой водой потребителям Клинского района;

· достижение нормативных показателей питьевой воды источников водоснабжения;

· увеличение производительности существующих очистных сооружений г. Клина с одновременным достижением нормативного качества очищенного стока при максимальном водоохранном эффекте;

· экологическая безопасность системы водоотведения и очистки стоков.
6.   Объемы  и  источники  финансирования  инвестиционной  программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей Клинского муниципального района, и составят за период с 2011 по 2014 год 47 711,33 тыс. руб., в том числе:
· по услуге водоснабжения – 23 155,95 тыс. руб.;

· по услуге водоотведения – 24 555,38 тыс. руб.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы с учетом НДС представлены в таблице 14.
Таблица 14
	
	Всего 
за период реализации программы

	Объем финансирования инвестиционной программы, 

 тыс. рублей (с НДС)

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014

	Всего по Программе
	47 711,33
	10588,14
	11435,19
	12350,0
	13338,0

	водоснабжения
	23 155,95
	5138,79
	5549,89
	5993,88
	6473,39

	водоотведения
	24 555,38
	5449,35
	5885,3
	6356,12
	6864,61


            Объемы инвестиционной программы представлены в Приложении №1. 

Предприятие не планирует привлечение кредитных ресурсов, так как это может привести к ухудшению финансового состояния Предприятия и исключит возможность развития Предприятия по другим направлениям деятельности, в том числе и в сфере решения социальных программ производственного персонала.

7. Сроки реализации программы

Все мероприятия, включенные в инвестиционную программу, планируется выполнять подрядным способом по запланированным годам. Программа реализуется в течение 2011 – 2014 годов. 

  8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Обеспечение населения качественной  питьевой водой, т.е. соответствие санитарным нормам и правилам состава и свойств воды, и бесперебойным водоснабжением и водоотведением, в целом решает задачу социальной значимости на территории Клинского района Московской области. И, как результат, снижение обращений жителей по вопросам некачественной подачи воды.  

 Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий.

 9.  Расчет надбавки к тарифу для потребителей (инвестиционной составляющей в тарифе)


Надбавка к тарифу для потребителей определяется по формуле:

Нпотр.=См х Кпр  / V
где:

Нпотр.
 – надбавка к тарифу для потребителей;

См
 – стоимость мероприятий для реализации инвестиционной программы за   счет надбавки к тарифу для потребителей;

Кпр. 
 – коэффициент, учитывающий налог на прибыль;

V
 – объем реализации услуг.

Расчет надбавки к тарифу для потребителей на услуги по  водоотведению приведены в таблице.
1. по услуге водоснабжение











 Таблица  № 15
	
	Обозна-чение
	Ед. изм.
	Всего
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	Стоимость мероприятий для реализации инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу (без НДС)*
	См
	тыс. руб.
	19 623,69
	4 354,91
	4 703,30
	5 079,56
	5 485,92

	Коэффициент, учитывающий налог на прибыль (20%)
	Кпр
	
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25

	Финансовая потребность предприятия для реализации инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу (без НДС)
	ФППнт
	тыс. руб.
	24 529,62
	5 443,64
	5 879,13
	6 349,45
	6 857,4

	Объем реализации**
	V
	тыс. куб.м
	49 556
	12 389
	12389
	12389
	12389

	Надбавка к тарифу (без НДС)


	Нпотр.
	руб. за 

1 куб. м.
	0,49

	0,43

	0,47
	0,51
	0,55


2. по услуге водоотведение











   Таблица  № 16
	
	Обозна-чение
	Ед. изм.
	Всего
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	Стоимость мероприятий для реализации инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу (без НДС)*
	См
	тыс. руб.
	20 809,64
	4 618,09
	4 987,54
	5 386,54
	5 817,47

	Коэффициент, учитывающий налог на прибыль (20%)
	Кпр
	
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25

	Финансовая потребность предприятия для реализации инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу (без НДС)
	ФППнт
	тыс. руб.
	26 012,05
	5 772,6
	6 234,43
	6 733,18
	7 271,84

	Объем реализации**
	V
	тыс. куб.м
	46 449,6
	11612,4
	11612,4
	11 612,4
	11 612,4

	Надбавка к тарифу (без НДС)


	Нпотр.
	руб/

куб.м.
	0,56

	0,50

	0,54
	0,58
	0,63


10. Организация контроля за реализацией инвестиционной программы.

Контроль над реализацией программы осуществляется Администрацией Клинского муниципального района Московской области и Советом депутатов Клинского муниципального района Московской области в порядке, установленном законодательством  Российской Федерации, законодательством  Московской области.
Администрация Клинского муниципального района Московской области осуществляет общую координацию выполнения инвестиционной программы и представление отчетности в установленном законодательством порядке.

Приложение 1 

к инвестиционной программе.

Мероприятия Инвестиционной программы развития систем водоснабжения и водоотведения

Клинского муниципального района

	№№

пп
	Наименование объекта
	Наименование муниципального образования
	Эффект от реализации мероприятия
	Финансовые потребности  (в тыс.руб., с НДС)

	
	
	
	
	Всего
	2011
	2012
	2013
	2014
	Источники финансирования

	1
	2
	
	4
	5
	
	
	
	
	7

	
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Перекладка водопроводной сети
	ГП Клин

ГП Решетниково

СП Воздвиженское

СП Воронинское

СП Зубовское,

СП Нудольское

СП Петровское
	Надежность водоснабжения потребителей, снижение аварийности на трубопроводах на 3-5%
	23 155,95
	5 138,79
	5 549,89
	5 993,88
	6 473,39
	Надбавка тарифа

	
	ВОДООТВЕДЕНИЕ.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Перекладка канализационной сети
	ГП Клин

ГП Решетниково

СП Воздвиженское

СП Воронинское
СП Зубовское,

СП Нудольское
СП Петровское
	Снижение аварийности на трубопроводах на 3-5%
	24 555,38
	5 449,35
	5 885,30
	6 356,12
	6 864,61
	Надбавка тарифа

	
	Всего:
	
	
	47 711,33
	10 588,14
	11 435,19
	12 350
	13 338
	


Приложение 2 

к инвестиционной программе.

	РАСЧЕТ 

	экономии от внедрения мероприятий

	Инвестиционной программы организации коммунального комплекса 

	ЗАО «Водоканал», г. Клин

	на 2011-2014гг.

	Наименование статей
	Водоснабжение
	Водоотведение

	
	ВСЕГО
	2011
	2012
	2013
	2014
	ВСЕГО
	2011
	2012
	2013
	2014

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Экономия за счёт уменьшения количества аварий

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Средняя стоимость работ по устранению 1 аварии, тыс.руб
	 
	42,04
	42,04
	42,04
	42,04
	 
	40,81
	40,81
	40,81
	40,81

	Количество аварий в 2009г.
	 
	1022
	1022
	1022
	1022
	 
	68
	68
	68
	68

	Снижение аварийности на трубопроводах на 5% 
	 
	51
	51
	51
	51
	 
	3
	3
	3
	3

	ИТОГО:
	8 592,98
	2 148,24
	2 148,24
	2 148,24
	2 148,24
	555,02
	138,75
	138,75
	138,75
	138,75

	2.Экономия за счёт уменьшения расходов на текущий и капитальный ремонт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Стоимость перекладки 1 п.м. трубопровода (по данным за 2009г.), тыс.руб.
	 
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	 
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28

	Количество перекладываемых метров, м
	3 670,0
	917,5
	917,5
	917,5
	917,5
	777
	194,25
	194,25
	194,25
	194,25

	ИТОГО:
	4 940,6
	1 235,1
	1 235,1
	1 235,1
	1 235,1
	3 326,71
	831,68
	831,68
	831,68
	831,68

	ВСЕГО, сумма экономии за счет внедрения мероприятий, тыс.руб.
	13 533,53
	3 383,38
	3 383,38
	3 383,38
	3 383,38
	3 881,73
	970,43
	970,43
	970,43
	970,43

	Приложение 3 

к инвестиционной программе  

	Расчет срока окупаемости инвестиционной программы по водоснабжению на 2011-2014 гг..

	
	
	
	
	
	

	 
	Единица измерения
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2011 г
	2012 г
	2013 г
	2014 г

	1. Средства  на финансирование проекта ( с НДС):
	тыс.руб.
	23 155,95
	5138,79
	5549,89
	5993,88
	6473,39

	   - надбавка к тарифу
	тыс.руб.
	23 155,95
	5138,79
	5549,89
	5993,88
	6473,39

	2. Объем реализации услуг 
	тыс.м3
	49 556,00
	12 389
	12 389
	12 389
	12 389

	3. Тариф с учетом надбавки (без НДС)
	руб./м3
	 
	15,50
	17,05
	18,75
	20,61

	     - в том числе надбавка ( без НДС)
	руб./м3
	 
	0,43
	0,47
	0,51
	0,55

	4. Общая сумма доходов
	тыс.руб.
	890 892,99
	192 029,50
	211 232,45
	232 293,75
	255 337,29

	   - то же нарастающим итогом
	тыс.руб.
	 
	192 029,50
	403 261,95
	635 555,70
	890 892,99

	5. В т.ч. расходы на выполнение инвестиционной программы
	тыс.руб.
	23 155,95
	5 138,79
	5 549,89
	5 993,88
	6 473,39

	  - то же нарастающим итогом
	тыс.руб.
	 
	5 138,79
	10 688,68
	16 682,56
	23 155,95

	6. Экономия средств за счет сокращения количества аварий
	 
	13 533,52
	3 383,38
	3 383,38
	3 383,38
	3 383,38

	  - то же нарастающим итогом
	 
	 
	3 383,38
	6 766,76
	10 150,14
	13 533,52

	7. Срок окупаемости
	лет 
	5
	Срок окупаемости  проекта с 2011года по 2015 год.

	
	
	
	

	Примечание:

	            1. По строке 3 тариф на 2011 год указан согласно калькуляции; тарифы на период с 2012 по 2014 годы (без учета инвестиций) рассчитаны с индексом
 К = 1,1. 


РАСЧЁТ

срока окупаемости инвестиционной программы

по водоснабжению на период

2011 -2014 год.

	1
	Сумма инвестиционной составляющей за период 2011 г.-2014 год. (без НДС)
	-
	19 623,7 тыс.руб.

	2
	Экономия от внедрения мероприятий за период внедрения 2011 -2014 г.


	-
	13 533,53 тыс.руб.

	3
	Сумма ожидаемой экономии начиная с 2015 года.       

(51ав.*42,04т.руб. + 4940,6 т.руб (кап.ремонт. с 2014г))
	-
	7 088,84 тыс.руб.

	4
	Срок окупаемости после 2014 года.

(19 623,7тыс.руб.-13533,53тыс.руб.):7088,84 тыс.руб.


	-
	1 год.

	5
	Всего срок окупаемости период с 2011 до 2015года.


	-
	5 лет.


	Расчет срока окупаемости инвестиционной программы по водоотведению на 2011-2014 гг

	
	
	
	
	
	

	 
	Единица измерения
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2011 г
	2012 г
	2013 г
	2014 г

	1. Средства  на финансирование проекта ( без НДС):
	тыс.руб.
	24 555,38
	5449,35
	5885,3
	6356,12
	6864,61

	   - надбавка к тарифу
	тыс.руб.
	24 555,38
	5449,35
	5885,3
	6356,12
	6864,61

	2. Объем реализации услуг 
	тыс.м3
	46 449,60
	11 612,4
	11 612,4
	11 612,4
	11 612,4

	3. Тариф с учетом надбавки (без НДС)
	руб./м3
	 
	14,62
	16,07
	17,66
	19,42

	     - в том числе надбавка ( без НДС)
	руб./м3
	 
	0,5
	0,54
	0,58
	0,63

	4. Общая сумма доходов
	тыс.руб.
	786 972,35
	169 773,29
	186 611,27
	205 074,98
	225 512,81

	   - то же нарастающим итогом
	тыс.руб.
	 
	169 773,29
	356 384,56
	561 459,54
	786 972,35

	5. В т.ч. расходы на выполнение инвестиционной программы
	тыс.руб.
	24 555,38
	5 449,35
	5 885,30
	6 356,12
	6 864,61

	  - то же нарастающим итогом
	тыс.руб.
	 
	5 449,35
	11 334,65
	17 690,77
	24 555,38

	6. Экономия средств за счет сокращения количества аварий
	 
	3 881,73
	970,43
	970,43
	970,43
	970,43

	  - то же нарастающим итогом
	 
	 
	970,43
	1 940,86
	2 911,29
	3 881,72

	7. Срок окупаемости
	лет 
	9
	Срок окупаемости  проекта с 2011года по 2019 год.

	
	
	
	

	

	Примечание:

	            1. По строке 3 тариф на 2011 год указан согласно калькуляции; тарифы на период с 2012 по 2014 годы (без учета инвестиций) рассчитаны с индексом К = 1,1. 


РАСЧЁТ

срока окупаемости инвестиционной программы

по водоотведению на период

	
	Сумма инвестиционной составляющей за период 2011 г.-2014 год. (без НДС)


	-
	20 809,64 тыс.руб.

	2
	Экономия от внедрения мероприятий за период внедрения 2011 -2014 г.


	-
	3 881,73 тыс.руб.

	3
	Сумма ожидаемой экономии начиная с 2015 года.       

(3ав.*40,81т.руб. + 3326,71 т.руб (кап.ремонт. с 2014г))


	-
	3 465,46 тыс.руб.

	4
	Срок окупаемости после 2014 года.

(20 809,64тыс.руб.-3 881,73тыс.руб.):3 465,46 тыс.руб.


	-
	5 лет.

	5
	Всего срок окупаемости период с 2011 до 2019 года.


	-
	9 лет.


2011 -2014 год.

PAGE  
26

