СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

ОТ  22.04.2010  №  5/10
г. Клин

Московская область

Об утверждении Программы

«Комплексное развитие систем теплоснабжения

Клинского муниципального района на 2011 – 2017 годы»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  

Совет депутатов Клинского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить  Программы  «Комплексное  развитие систем  теплоснабжения  Клинского 

    муниципального района на 2011 – 2017 годы»  (Приложение.).
2. Признать  утратившим силу решение Совета депутатов Клинского муниципального 

    района  от 20.03.2008   № 11/49  «Комплексное  развитие  систем  теплоснабжения

    г.Клин   и   Клинского   муниципального   района   на   2008 – 2011  годы»   со  дня 

    вступления в силу настоящего решения.

Глава Клинского муниципального района                                                 А.Н. Постригань

Приложение
к решению Совета депутатов

Клинского муниципального района

от 22.04.2010  № 5/10 

П Р О Г Р А М М А

"Комплексное развитие систем теплоснабжения

Клинского муниципального района на 2011 – 2017 годы"

г.Клин       2010 г 

П а с п о р т 

Программы "Комплексное развитие  систем теплоснабжения 

Клинского муниципального района на 2011 - 2017 годы"

	Наименование программы
	Программы "Комплексное развитие  систем теплоснабжения  Клинского муниципального района на 2011- 2017 годы"

	 
	

	 
	

	Основание для разработки программы
	Федеральный закон от 30.12.2004 

	 
	№210-ФЗ "Об основах регулирования

	 
	тарифов организаций коммунального

	 
	комплекса" (с изменениями, внесенными

	 
	Федеральным законом от 26.12.2005 №184-ФЗ)

	Заказчик программы
	Администрация Клинского муниципального

	 
	района

	Основные разработчики программы
	ООО "Клинтеплоэнергосервис"

	Цель программы
	 -    повышение эффективности функционирования

	 
	      систем теплоснабжения  района;

	 
	-    обеспечение дальнейшего развития инженерной

	 
	      инфраструктуры Клинского муниципального 

       района

	Основные задачи программы
	 -    повышение качества услуг теплоснабжения

	 
	      для населения и организаций;

	 
	 -    обеспечение надежности функционирования

	 
	      инженерной инфраструктуры 

	 
	 -    увеличение мощности с учетом перспективы

	 
	      развития  района

	Сроки реализации 
программы
	       2011    -    2017 годы

	Источники финансирования программы
	Финансирование мероприятий и проектов,

	 
	входящих в программу, осуществляется за

	 
	счет средств:

	 
	           -  собственные средства предприятия;
           - инвестиции

	Исполнитель программы
	ООО"Клинтеплоэнергосервис"

	Ожидаемые результаты реализации
	   -   повышение надежности функционирования 

	программы
	       систем теплоснабжения  района

	 
	   -   ликвидация изношенных ,реконструкция

	 
	       и строительство  объектов теплоснабжения

	 
	   -   повышение качества предоставляемых

	 
	       услуг;

	 
	   -   повышение энергоэффективности

	 
	       предприятия

	Система организации 
контроля за
	Контроль за исполнением Программы

	исполнением программы
	осуществляется Советом депутатов Клинского

	 
	муниципального района,     Администрацией  Клинского муниципального района


Программа "Комплексное развитие систем теплоснабжения  Клинского 
муниципального района на 2011 - 2017 годы"

1. Оценка состояния инженерной инфраструктуры объектов теплоснабжения

Предприятие арендует  основные средства : 53 котельные,   24 ЦТП   и  225,8  км тепло- вых сетей у Администрации Клинского муниципального  района.

Стоимость основных средств на 01.01.2010 г, имеющихся на балансе предприятия, составляет 83 221,4 т. р. 

Одним из основных направлений, которым занимается предприятие -  теплоснабжение города и района, эксплуатация тепловых сетей, котельных и ЦТП. 

Объем выработанной теплоэнергии в 2009 г составил   -   540,7      тыс Гкал 

Объем приобретенной теплоэнергии со стороны        
   396,6        тыс Гкал 

Годовой расход электроэнергии на производство 
и передачу теплоэнергии                                                          17,5        млн кВтч 
Годовое потребление газа для собственных 
котельных                                                                                    76,6          млн м³
Объем реализованной теплоэнергии                                     771,7       тыс Гкал
                   в т.ч.        населению                                               634,4       тыс Гкал       -82%
                                    бюджетным организациям                     83,2        тыс  Гкал      -11%
                                    прочим потребителям                             54,1       тыс Гкал        -7%
Источниками приобретаемой теплоэнергии являются: 

ТЭЦ   ООО"Энергоцентр" г.Клин, Ленинградское шоссе, 88км 

Котельная ОАО "Мясокомбинат" г Клин , ул Дурыманова,12 

Котельная ЗАО "Клинмолоко" г Клин

45 % тепловой энергии, необходимой для городских потребителей вырабатывается на 

ТЭЦ    ООО"Энергоцентр".             Жилые массивы  - пос Майданово , Привокзальный ,

 2-ой, 3-ий, Центральный микрорайоны города имеют большую удаленность от источника теплоэнергии  (ТЭЦ ООО"Энергоцентр") и поэтому предприятие имеет большие потери теплоэнергии в сетях. 

Производство теплоэнергии на ТЭЦ ведется на оборудовании с истекшем сроком службы. 

В плане децентрализации производства тепловой энергии построены и запущены в работу

7 новых котельных, расположенных на       ул. Победы (новая ЦРБ),   ул. Слободская,    

                                   Напруговская дорога,      ул. Горького,     ул. Московская     

                                   ул.Чернышевского,          Пролетарский проезд. 

Ведется строительство котельной на ул.Ленина. 

      Ежегодно предприятие применяет при замене ветхих теплосетей металлические трубы 

в пенополиуритановой  изоляции,   а так же использует   полимерные  трубы 

изопрофлекс и касафлекс. 
2. Основные направления развития объектов теплоснабжения 

             С целью обеспечения надежности и экономичности функционирования системы 
теплоснабжения необходимо: 

провести работу по инвентаризации существующих мощностей; 

      утвердить  программу комплексного развития систем теплоснабжения, в которой 
      предусмотрено: 

     1.Строительство новых котельных                                    Приложение №1

     2. Строительство тепловых сетей  к новым котельным   Приложение №2

     3. Модернизация тепловых сетей                                      Приложение №3
4. Механизм реализации программы комплексного развития систем теплоснабжения 

Данная программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для 

строительства, реконструкции и ремонта объектов теплоснабжения 
ООО "Клинтеплоэнергосервис".
При участии администрации Клинского муниципального района, предприятию 
ООО "Клинтеплоэнергосервис" необходимо разработать: 

- 
график проведения строительства и модернизации  на 2011 -2017 гг

- 
пообъектную проектно-сметную документацию с проведением ее экспертизы

(стоимость разработки и экспертизы учитывается в общем объеме финансовых

 
потребностей для реализации программы).

5. Ресурсное обеспечение программы. 

С целью реализации программы комплексного развития систем теплоснабжения 

города и района планируется привлечь собственные финансовые средства организации. 
Стоимость программы подлежит ежегодной корректировке.

6. Контроль за ходом реализации программы

ООО "Клинтеплоэнергосервис"  ежегодно представляет отчет о ходе реализации 

Программы комплексного развития систем теплоснабжения города и района в 

администрацию Клинского муниципального района. 

Итоговый отчет о реализации  программы до 1 апреля 2018 года.

3. Перечень мероприятий по реализации Программы " Комплексное развитие 

систем теплоснабжения  Клинского муниципального района на

2011 - 2017 г.г."

	№ п/п
	 
	 
	2011 г
	2012 г
	2013 г
	2014 г
	2015 г
	2016 г
	2017 г
	Источник финансирования
	Примечание

	
	Наименование мероприятия
	Всего затраты         млн руб
	млн.руб.
	млн.руб.
	млн.руб.
	млн.руб.
	млн.руб.
	млн.руб.
	млн.руб.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Строительство новых котельных 
	328,8
	26
	67,8
	70
	65
	50
	50
	0
	Собственные средства,
инвестиции
	см.                   Приложение №1

	2
	Строительство тепловых сетей  к новым котельным
	39,5
	1,5
	6,9
	7,4
	0
	0
	0
	23,7
	Собственные средства, инвестиции 
	см.                   Приложение №2

	3
	Модернизация тепловых сетей
	68,5
	8
	14
	6,5
	10
	10
	10
	10
	Собственные средства,
инвестиции
	см.                   Приложение №3

	 
	Итого:
	436,8
	35,5
	88,7
	83,9
	75
	60
	60
	33,7
	Собственные средства, инвестиции 
	 


Приложение №1

к Программе "Комплексное развитие систем теплоснабжения 

                                                                                                                                                                                   Клинского муниципального района на 2011 - 2017 годы" 
Строительство новых котельных

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в том числе на

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Обоснование необходимости строительства
	Эффективность от реализации мероприятия
	Установленная мощность      МВт
	Кап.вложения                    млн.  руб
	2011 г
	2012 г
	2013 г
	2014 г
	2015 г
	2016 г
	2017 г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	 11
	 12
	13 

	1
	Строительство котельной в д.Решоткино
	приближение к центру тепловых нагрузок
	1. Снижение потерь 

в тепловых сетях                               2. Использование оборудования с высоким КПД
	22,4
	36,8
	19
	17,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ПСД
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Строительство котельной в пос.Майданово г.Клин
	децентрализация системы теплоснабжения
	1. Снижение потерь в тепловых сетях                               2. Использование оборудования с высоким КПД
	22,4
	63,5
	3,5
	40
	20
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ПСД
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Строительство котельной в ул.Тихая г.Клин
	децентрализация системы теплоснабжения
	1. Снижение потерь в тепловых сетях                               2. Использование оборудования с высоким КПД
	22,4
	63,5
	3,5
	10
	50
	 
	 
	 
	 

	4
	Строительство котельной на территории Ледового Дворца  г.Клин
	децентрализация системы теплоснабжения
	1. Снижение потерь в тепловых сетях                               2. Использование оборудования с высоким КПД
	39
	100
	 
	 
	 
	40
	30
	30
	 

	5
	Строительство котельной в ул.Мира г.Клин
	децентрализация системы теплоснабжения
	1. Снижение потерь в тепловых сетях                               2. Использование оборудования с высоким КПД
	22,4
	65
	 
	 
	 
	25
	20
	20
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	328,8
	26
	67,8
	70
	65
	50
	50
	0


Приложение №2 

к Программе "Комплексное развитие систем теплоснабжения 

                                                                                                                                                 Клинского муниципального района на 2011 - 2017 годы" 

Строительство тепловых сетей  к новым котельным
	 
	 
	 
	 
	в том числе на

	№           п/п
	Месторасположение котельной.             

Длина и диаметр т/сетей
	Установленная мощность теплоисточника      МВт
	Кап.вложения            млн. руб
	2011 г
	2012 г
	2013 г
	2014 г
	2015 г
	2016 г
	2017 г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Строительство т/с к котельной в д.Решоткино
	22,4
	1,5
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Строительство т/с к котельной в пос.Майданово г.Клин
	22,4
	6,9
	 
	6,9
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Строительство т/с к котельной в ул.Тихая г.Клин
	22,4
	7,4
	 
	 
	7,4
	 
	 
	 
	 

	4
	Строительство т/с к котельной на территории Ледового Дворца г.Клин
	39
	20,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,4

	5
	Строительство т/с к котельной в ул.Мира  г.Клин
	22,4
	3,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,3

	 
	Итого:
	 
	39,5
	1,5
	6,9
	7,4
	0
	0
	0
	23,7


Приложение №3 

к Программе "Комплексное развитие систем теплоснабжения 

                                                                                                                                                                      Клинского муниципального района на 2011 - 2017 годы" 

Модернизация тепловых сетей

	
	 
	 
	 
	 
	в том числе на

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Обоснование необходимости модернизации
	Эффективность от реализации мероприятия
	Кап. вложения                    млн руб
	2011 г
	2012 г
	2013 г
	2014 г
	2015 г
	2016 г
	2017 г

	
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Модернизация тепловых сетей
	Замена ветхих трубопроводов
	1.Уменьшение тепловых потерь                     2. Снижение затрат на обслуживание тепловых сетей
	68,5
	8
	14
	6,5
	10
	10
	10
	10


