А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 апр 2018	№	419

г. Клин

Московская область

О порядке обеспечения надлежащего состояния

источников противопожарного водоснабжения

на территории городского округа Клин

Во исполнение Федеральных законов Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 г.  №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации  от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», а так же в целях повышения уровня противопожарной защищённости населённых пунктов и создания условий для локализации и тушения пожаров на территории городского округа Клин,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить список водоемов общего пользования городского округа Клин, используемых в целях пожаротушения (приложение №1).

2. Утвердить Рекомендации по созданию  условий устойчивого забора воды для  пожаротушения из природных и искусственных открытых водоёмов (приложение №2).

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих содержание и эксплуатацию систем и сетей наружного водоснабжения, владельцам и пользователям водных объектов независимо от форм собственности:

3.1. организовать учёт источников противопожарного водоснабжения на подведомственных территориях, их состояния и возможности использования в целях пожаротушения;

3.2. организовать, в соответствии с действующими методиками и рекомендациями МЧС России, не реже двух раз в год (весной и осенью), проведение проверок противопожарного водоснабжения (далее проверок), в том числе с испытанием водопроводных сетей на водоотдачу и с составлением соответствующих актов проверок;

3.3. привлекать к участию в проверках ответственных представителей Клинского пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию);

3.4. привлекать полномочных представителей противопожарной службы к осмотрам источников наружного противопожарного водоснабжения законченных строительством (реконструкцией) зданий, сооружений, с получением соответствующих заключений о возможности их использования для тушения пожаров;

3.5. обеспечить исправное содержание, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения: наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами, пожарных резервуаров и водоёмов, других водных объектов, используемых для целей пожаротушения;

3.6. принимать немедленные меры по устранению выявленных проверками неисправностей источников противопожарного водоснабжения, обеспечить их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда к ним пожарной техники для забора воды в любое время года;

3.7. обеспечить наличие указателей направления движения и знаков установленного образца, указывающих месторасположение источников противопожарного водоснабжения;

3.8. обеспечить своевременную передачу информации на центральный пункт пожарной связи (ЦППС) Клинского пожарно-спасательного гарнизона и диспетчеру пожарной части (ПЧ) соответствующего района выезда об отключении участков водопроводных сетей и (или) пожарных гидрантов, об уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого, а так же о перекрытии дорог, проездов и подъездов к противопожарным водоисточникам при проведении ремонтных работ или по другим причинам;

3.9. в целях создания условий для забора в любое время года воды из естественных и искусственных водоисточников, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, оснастить водоёмы, указанные в приложении №1, площадками (пирсами), размерами не менее 12 x 12 метров, и подъездами  с твердым покрытием для проезда, установки и забора воды пожарными автомобилями в любое время года (приложение №2).

В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадок и проездов к ним от снега. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован (омут).

3.10. обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к водоисточникам, находящимся на собственных территориях, для осуществления забора воды на тушение пожаров без оформления какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве.

3.11. запретить использование водных объектов и других водоисточников, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности, для иных целей.

4. Рекомендовать Клинскому пожарно-спасательному гарнизону:

4.1. заключить инструкции – соглашения с организациями, эксплуатирующими водопроводные сети на территории городского округа Клин, о взаимодействии при использовании водопроводных сетей и установленных на них пожарных гидрантов для тушения пожаров и проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и ликвидации последствий ЧС;

4.2. вести общий учёт искусственных и природных источников водоснабжения на территории городского округа Клин, их состояния и возможности использования в целях пожаротушения;

4.3. принимать участие в проведении сезонных проверок, в том числе законченных строительством (реконструкцией) зданий и сооружений, источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих Актов и заключений о возможности их использования для тушения пожаров;

4.4. направлять обобщённые итоги  сезонных проверок с анализом состояния противопожарного водоснабжения и обоснованием необходимости выполнения мероприятий по строительству источников противопожарного водоснабжения, организации новых мест забора воды и их ремонту в Администрацию городского округа Клин, через Отдел по делам ГО и ЧС Управления по вопросам безопасности.

5. Рекомендовать ЗАО «Водоканал» дооборудовать водонапорные башни сельских населённых пунктов устройствами для забора из них воды, пожарной автотехникой в любое время года. Предусмотреть для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен автономных резервных источников электроснабжения.

6. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу Клин усилить контроль за пресечением правонарушений, связанных с парковкой автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, на разворотных и специальных площадках, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

7. Начальнику Управления по делам Администрации и информационной политике Администрации городского округа Клин Поволоцкой Н.Н. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Клин в сети Интернет.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Клин Калинина В.А.

И.о. Главы Администрации

городского округа Клин 							Э.Ю. Каплун