СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

ОТ 30.06.2010 № 9/15
г. Клин

 Московская область

Об утверждении инвестиционной Программы 

ООО «Клинтеплоэнергосервис» по развитию системы 
теплоснабжения Клинского муниципального района  на 2011-2013 годы
             В целях повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения Клинского муниципального района и обеспечения дальнейшего развития инженерной инфраструктуры ООО «Клинтеплоэнергосервис», в соответствии с    Федеральным законом от 30.12.2004   № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007  № 464 «Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения», Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», 
     Совет депутатов Клинского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить   инвестиционную Программу ООО «Клинтеплоэнергосервис» по развитию системы  теплоснабжения Клинского муниципального района  на 2011-2013 годы. 
2. Направить настоящее решение в газету «Серп и молот» для опубликования.

Глава Клинского муниципального района                                                        А.Н. Постригань

  Приложение 

к решению Совета депутатов 

Клинского муниципального района 

от 30.06.2010 №  9/15
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Клинтеплоэнергосервис»

ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КЛИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2011 - 2013 ГОДЫ

г. Клин

2010 г.
ВВЕДЕНИЕ

Инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения Клинского муниципального района на 2011 - 2013 годы разработана в соответствии с требованиями следующих правовых актов:

-
 постановления Главы Клинского муниципального района от 29.04.2010 № 759 «Об утверждении технического задания на разработку «Инвестиционной программы ООО «Клинтеплоэнергосервис» по развитию системы теплоснабжения Клинского муниципального района на 2011 – 2013 годы»;

-
 решения Совета депутатов Клинского муниципального района от 22.04.2010 № 5/10 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Клинского муниципального района на 2011 - 2017 годы»»;

-
 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-
 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-
 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.07.2007  № 464 «Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения»;

-
 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2008  № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

-
 Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-
 Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007  № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Заказчиком инвестиционной программы является Администрация Клинского муниципального района.

      Разработчиком инвестиционной программы является ООО «Клинтеплоэнергосервис».

      Исполнителем инвестиционной программы является ООО «Клинтеплоэнергосервис».

1. Цели инвестиционной программы

Инвестиционная программа разработана в целях повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения Клинского муниципального района и обеспечения дальнейшего развития инженерной инфраструктуры ООО «Клинтеплоэнергосервис».

2. Задачи инвестиционной программы

Программа направлена на реализацию следующих задач:

-
 обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;

-
 улучшение качества предоставления услуг теплоснабжения для населения и организаций;

-
 обеспечение надежности функционирования инженерной инфраструктуры;

-
 рациональное использование топливно-энергетических ресурсов путем развития и модернизации системы теплоснабжения Клинского муниципального района;

-
 техническое перевооружение имущественного комплекса, принятого от Администрации Клинского муниципального района в пользование, на основе современных технологий и материалов, в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставления коммунальных услуг.

3. Целевые индикаторы

Программой установлены целевые индикаторы, достигаемые при ее реализации (таблица 1).

Таблица 1

	Целевые индикаторы
	2011
	2012
	2013

	1
	2
	3
	4

	Степень износа оборудования котельных, %
	69
	61
	42

	Количество котельных, требующих модернизации, шт.
	5
	4
	2

	Степень износа тепловых сетей, %
	71
	70
	69

	Количество технологических отказов на тепловых сетях в год, шт.
	84
	82
	81

	Количество тепловых сетей, требующих модернизации, км
	12
	10,6
	8,1

	Потери тепловой энергии при ее передаче (к отпуску в сеть), %
	16,6
	15,0
	14,0


4. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения

ООО «Клинтеплоэнергосервис»

Общество с ограниченной ответственностью «Клинтеплоэнергосервис» (ООО «Клинтеплоэнергосервис») осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным Решением Общего собрания учредителей, протокол № 22 от 26.01.2010 года.

Учредителями Общества являются:

-
 ООО «Клин – Сети»;
-
 ООО « Клин Тепло Сервис».
ООО «Клинтеплоэнергосервис» создано для организации бесперебойного снабжения потребителей услугами теплоснабжения, а также для более эффективного хозяйствования в сфере предоставления коммунальных услуг.

Имущество, задействованное ООО «Клинтеплоэнергосервис» в процессе оказания коммунальных услуг потребителям, находится в собственности Муниципального образования Клинский муниципальный район в лице Комитета земельно-имущественных отношений и правового регулирования и передано Обществу в соответствии с договорами аренды от 30.04.2010 г. № 005 и от 01.07.2008 г. № 549/1.

Общая стоимость арендованного Обществом имущества по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 83221,4 тыс. руб.

В эксплуатации ООО «Клинтеплоэнергосервис» находятся следующие арендованные у Администрации Клинского муниципального района производственные фонды:

-
 тепловые сети общей протяженностью – 231,81 км (в двух трубном исполнении), из них: в надземном исполнении - 58 км; в канальной прокладке – 122,86 км; в бесканальной прокладке – 50,95 км ;
-
 ЦТП - 24 шт.;

-
 котельные - 54 шт., в том числе: газовые - 53 шт.; угольные 1 шт.

В зоне оказания услуг по теплоснабжению ООО «Клинтеплоэнергосервис» находятся 1 714 401 тыс. м2 жилищного фонда (842 дома).
Поставщиками тепловой энергии ООО «Клинтеплоэнергосервис», для организации обществом услуг по теплоснабжению потребителей Клинского муниципального района, являются следующие предприятия:

-
 ТЭЦ ООО «Энергоцентр»;

-
 котельная ОАО «Мясокомбинат»;

-
 котельная ОАО «Клинмолоко».

Тепловая энергия отпускается потребителям на отопление (71,4 %) и горячее водоснабжение (28,6 %).
Система теплоснабжения потребителей ООО «Клинтеплоэнергосервис» - централизованная, по закрытой схеме.

Тип теплоносителя - горячая вода.

Большая часть производственных котельных оборудована системой химической водоподготовки.

Отопительный период составляет 216 суток с 1 октября по 4 мая.

Фактический баланс тепловой энергии ООО «Клинтеплоэнергосервис» за 2007 - 2009 гг. представлен в таблице.

Таблица 2

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2007 год
	2008 год
	2009 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Произведено т/э всего, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	454,8
	478,6
	540,7

	1.1
	- на газе
	тыс. Гкал
	454,6
	478,3
	540,5

	1.2
	- на твердом топливе
	тыс. Гкал
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	Расход т/э на собственные нужды и потери т/э котельных
	тыс. Гкал
	9,6
	9,9
	11,3

	
	
	%
	2,1
	2,1
	2,1

	3
	Приобретено т/э у поставщиков
	тыс. Гкал
	457,2
	405,4
	396,6

	4
	Отпуск т/э в сеть
	тыс. Гкал
	902,4
	874,1
	926,0

	5
	Потери т/э в сетях
	тыс. Гкал
	146,0
	80,0
	154,3

	
	
	%
	16,2
	9,2
	16,7

	6
	Отпуск т/э потребителям всего, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	756,6
	794,1
	771,7

	6.1
	- бюджетные потребители
	тыс. Гкал
	89,4
	90,0
	83,2

	6.2
	- население
	тыс. Гкал
	623,8
	634,9
	634,4

	6.3
	- прочие потребители
	тыс. Гкал
	43,4
	69,2
	54,1

	7
	Присоединенная мощность потребителей
	Гкал/ ч
	206,9
	228,15
	231,18


Основная доля потребления услуг теплоснабжения приходится на группу «Население»: 2007 год – 82,4 %, 2008 год – 80 % и 2009 год – 82,2 %.

Годовой объем реализации тепловой энергии по всем категориям потребителей в 2009 году составил 771,7 тыс. Гкал., меньше полезного отпуска за 2008 год на 2,8 % и больше полезного отпуска за 2007 год на 2 %.

По факту 2009 года расход электрической энергии на производство и передачу тепловой энергии составил 17,5 млн. кВт ч, расход газа для производства тепловой энергии собственными котельными составил 76,6 млн. м3.

Существующая система теплоснабжения Клинского муниципального района характеризуется следующим негативным фактом - состоянию на 01.01.2010 г. 45 % тепловой энергии необходимой для оказания услуг потребителям ООО «Клинтеплоэнергосервис» приобретается Обществом у ООО «Энергоцентр». Жилые зоны пос. Майданово, микрорайоны г. Клин Привокзальный, 2-ой, 3-ий и Центральный имеют значительную удаленность от данного генерирующего центра.

Как следствие при передаче тепловой энергии от генерирующего центра ООО «Энергоцентр» до выше обозначенных жилых массивов Общество несет значительные потери тепловой энергии, в среднем - 18 % от отпуска в сеть, по отдельным участкам теплоснабжения потери достигают 20 %.

Производство тепловой энергии  ООО «Энергоцентр» осуществляется на морально и физически устаревшем оборудовании, что в свою очередь ведет к завышению себестоимости генерации тепловой энергии.

Производство тепловой энергии для теплоснабжения потребителей д. Решоткино осуществляется на морально и физически устаревшем оборудовании котельной (Клинский район, деревня Решоткино). Месторасположение котельной находится на значительном удалении (около 1 км) от потребителей.

Сложившаяся система теплоснабжения потребителей д. Решоткино также характеризуется высоким уровнем потерь тепловой энергии при ее передаче (до 19,8 % от отпуска в сеть) и себестоимости ее производства.

Требуется осуществить мероприятия по изменению существующей системы теплоснабжения пос. Майданово, микрорайоны г. Клин Привокзальный, 2-ой, 3-ий и Центральный с их подключением к собственным источникам тепловой энергии (децентрализация системы теплоснабжения), а потребителей д. Решоткино к новой котельной. Это необходимо для оптимизации схемы теплоснабжения и ухода от неэффективных источников тепловой энергии.

Общий износ тепловых сетей по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 70 %. Основная часть тепловых сетей эксплуатируются более 30 лет. Количество тепловых сетей, требующих замены, составляет 12 км. Старение тепловых сетей неизбежно приводит к нарушению гидравлического режима их работы, затрудняет настройку установленного оптимального режима и ведет к снижению качества отпускаемого тепла отдельным потребителям при перерасходе тепла в целом.

Значительная часть теплоизоляции тепловых сетей является устаревшей, что ведет к увеличению потерь тепловой энергии.

В 2009 году было выявлено и устранено 70 прорывов трубопроводов и течей в запорно-регулирующей арматуре. Всего количество технологических отказов составило 85 шт. Многочисленные прорывы трубопроводов требуют постоянного внимания и оперативного принятия мер по восстановлению работоспособности тепловых сетей, а также дополнительных материальных, финансовых и других видов затрат.

Приведенные факты нынешнего технического состояния тепловых сетей и системы теплоснабжения, а также опыт эксплуатации изношенных сетей и сооружений подтверждают необходимость их модернизации с применением современных технологий.

Модернизация тепловых сетей и системы теплоснабжения предусмотрена с применением новейших технологий. Для тепловых сетей предусмотрена прокладка стальных (чугунных) трубопроводов в пенополиуретановой изоляции, прокладка гибких предизолированных труб ИЗОПРОФЛЕКС и КАСАФЛЕКС. Для котельных предусмотрено применение экономичного, высокопроизводительного и энергосберегающего оборудования.

5. Финансовое обеспечение Инвестиционной программы
Обеспечение финансовых потребностей для реализации Программы осуществляется из собственных средств Общества за счет надбавки к тарифу на тепловую энергию.

6. Срок реализации Инвестиционной программы
Программные мероприятия рассчитаны на 3 года с 2011 по 2013 гг.
7. Состав Инвестиционной программы

Таблица 3

Инвестиционная программа ООО «Клинтеплоэнергосервис» по развитию системы теплоснабжения Клинского муниципального района на 2011 – 2013 гг.
	№ п/п
	Наименования
	Ед. изм.
	Цели реализации мероприятия
	Объем ные показа тели
	Реализация мероприятий по годам (ед. изм.)
	Финансовые потребности, всего (тыс. руб.)*
	Реализация мероприятий по годам (тыс. руб.)*

	
	
	
	
	
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Модернизация существующей системы теплоснабжения
	МВт
	-
	52,35
	-
	5,95
	46,40
	279405,7
	37861,1
	100762,1
	140782,5

	1.1
	Строительство котельной в д. Решоткино
	МВт
	Приближение к центру тепловых нагрузок.

Снижение потерь т/э.

Использование оборудования с высоким КПД
	5,95
	-
	5,95
	-
	54789,6
	26929,0
	27860,7
	-

	1.2
	Строительство котельной в пос. Майданово
	МВт
	Децентрализация системы теплоснабжения.

Снижение потерь т/э.

Использование оборудования с высоким КПД
	22,40
	-
	-
	22,40
	84292,2
	4201,3
	52132,6
	27958,3

	1.3
	Строительство котельной по ул. Тихая, г. Клин
	МВт
	
	24,00
	-
	-
	24,00
	140323,8
	6730,8
	20768,8
	112824,2

	2
	Прокладка тепловых сетей
	п.м.
	-
	935,8
	38,0
	462,5
	435,3
	24833,2
	619,1
	12198,3
	12015,8



	2.1
	Прокладка бесканальной теплосети к котельной д. Решоткино
	п.м.
	Обеспечение подключения вновь построенных тепловых источников к магистральным тепловым сетям
	38,0
	38,0
	-
	-
	619,1
	619,1
	-
	-

	2.2
	Прокладка бесканальной теплосети к котельной пос. Майданово
	п.м.
	
	462,5
	-
	462,5
	-
	12198,3
	-
	12198,3
	-

	2.3
	Прокладка бесканальной теплосети к котельной по ул. Тихая, г. Клин
	п.м.
	
	435,3
	-
	-
	435,3
	12015,8
	-
	-
	12015,8

	3
	Модернизация тепловых сетей
	п.м.
	Замена ветхих трубопроводов.

Снижение потерь т/э.

Снижение затрат на обслуживание т/с
	1680,0
	454,5
	916,4
	309,1
	28504,4
	7144,8
	13662,7
	7697,0

	Итого инвестиционной программе, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	332743,3
	45625,0
	126623,1
	160495,2

	Собственные средства, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	332743,3
	45625,0
	126623,1
	160495,2

	Прибыль
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	311182,3
	39975,4
	120973,5
	150233,4

	Амортизация
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	21561,0
	5649,6
	5649,6
	10261,8

	Прочие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Привлеченные средства, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кредиты (займы)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Бюджетные средства, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- бюджет субъекта РФ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- бюджет МО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средства внебюджетных фондов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прочие средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


* Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий инвестиционной программы приведена без учета НДС.

8. Объем финансовых потребностей для реализации капитальных вложений по инвестиционной программе

На реализацию инвестиционной программы по модернизации тепловых сетей и системы теплоснабжения, направленной на повышение качества теплоснабжения, в части финансирования капитальных вложений, на 2011 – 2013 гг. потребуется 332743,3 тыс. руб., в том числе:

-
 2011 год – 45625 тыс. руб. (без учета НДС);

-
 2012 год – 126623,1 тыс. руб. (без учета НДС);

-
 2013 год – 160465,2 тыс. руб. (без учета НДС).

9. Расчет финансовых потребностей при определении надбавок к

тарифам на тепловую энергию

В соответствии со ст. 40 «Основ ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 520, при определении объема финансовых потребностей для реализации организацией коммунального комплекса инвестиционной программы, используемых при определении надбавок к тарифам, были учтены все источники финансирования инвестиционной программы, за исключением средств бюджетов.

В состав указанных потребностей включены следующие виды расходов:

-
 расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними подрядными организациями;

-
 проценты по долговым обязательствам;

-
 налог на прибыль.

Расчет финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы представлен в таблице 4.

Таблица 4.

(тыс. руб.)

	Наименования
	Финансовые потребности, всего
	В том числе по годам реализации

	
	
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Модернизация существующей системы теплоснабжения
	279405,7
	37861,1
	100762,1
	140782,5

	Прокладка тепловых сетей
	24833,2
	619,1
	12198,3
	12015,8

	Модернизация тепловых сетей
	28504,4
	7144,8
	13662,7
	7697,0

	Итого по инвестиционной программе, в том числе:
	332743,3
	45625,0
	126623,1
	160495,2

	- прибыль
	311182,3
	39975,4
	120973,5
	150233,4

	- амортизация
	21561,0
	5649,6
	5649,6
	10261,8

	Проценты по кредитам
	25719,5
	3544,2
	9764,8
	12410,5

	Налог на прибыль
	77795,6
	9993,9
	30243,4
	37558,4

	Прочие
	211,9
	211,9
	-
	-

	ВСЕГО финансовые потребности
	436470,3
	59375,0
	166631,3
	210464,1

	Инвестиционные средства (без учета амортизации)
	414909,3
	53725,4
	160981,7
	200202,3


10. Обоснование величины финансовых потребностей

(по статьям расходов)

Финансовые потребности на оплату работ и услуг, подлежащих выполнению сторонними подрядными организациями, определялись на основе проектно-сметной документации строительства и модернизации с учетом дефляторов на капитальные вложения, определенных на 2011 – 2013 гг. в соответствии с уточненным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2010 год и плановый период 2011 -2012 гг., разработанным Минэкономразвития России от 30.12.2009 г., а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, рассмотренной на заседании Правительства РФ 01.10.2008 г.

Расчет индексированной стоимости капитальных вложений по инвестиционной программе представлен в Приложении № 8.

В связи с тем, что потребность в денежных ресурсах по финансированию мероприятий инвестиционной программы, направленного на повышение качества теплоснабжения, опережает поступления тарифной выручки, предполагается использовать заемные средства (кредиты банков). Порядок привлечения и обслуживания кредитов, а так же расчет процентов по ним приведен в Приложении 6.

Обоснование процентной ставки, применяемой при расчете сумм обслуживания заемных средств, представлено в Приложении 7.

Расчет налога на прибыль произведен в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

11. Оценка риска для развития инфраструктуры коммунального теплоснабжения ООО «Клинтеплоэнергосервис» при возможных срывах в реализации инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1. Превышение фактической стоимости мероприятий Программы над плановой.

Причины:

-
 изменения в законодательстве Российской Федерации;

-
 фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании программы;

-
 иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

2. Недостаток финансовых средств при реализации мероприятий Программы.

Причины:

-
 временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг и по договорам за подключение к инженерной инфраструктуре со сроками финансирования Проектов (превышающие запланированные);

-
 неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству и модернизации объектов в рамках выполнения Программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядных организаций.

Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва инвестиционной программы.

Все выше перечисленное может привести к следующим последствиям:

-
 привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных Проектов;

-
 использование собственных средств общества.

Возмещение данных расходов возможно лишь за счет доходов общества от регулируемых видов деятельности, что может привести к срыву выполнения производственной программы по теплоснабжению.

12. Предложения о величине надбавки к тарифу на тепловую энергию

Для реализации настоящей инвестиционной программы предусмотрены финансовые средства в сумме 436470,3 тыс. руб., в том числе инвестиционные средства (финансовые потребности без учета амортизационных отчислений) в сумме 414909,3 тыс. руб.

Обеспечение финансовых потребностей для выполнения Проектов инвестиционной программы предусмотрено за счет реализации услуг по теплоснабжению, в части планируемой инвестиционной надбавки к тарифу.

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги по теплоснабжению потребителей представлен в таблице 5.

Таблица 5.

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объем реализации тепловой энергии
	тыс. Гкал
	767,8
	767,8
	767,8

	2
	Инвестиционные средства
	тыс. руб.
	53725,4
	160981,7
	200202,3

	3
	Надбавка к тарифу
	руб./ Гкал
	69,97
	209,67
	260,75

	
	
	% к действующему тарифу
	5,9
	17,7
	22,0


Приложение № 1 

к Инвестиционной программе

ООО «Клинтеплоэнергосервис»

«По развитию системы теплоснабжения

Клинского муниципального района

на 2011-2013 г.г.»

Проект 

«Модернизация существующей системы теплоснабжения.

«Строительство котельных по ул. Тихая, г. Клин и в пос. Майданово»»

Теплоснабжение потребителей ООО «Клинтеплоэнергосервис», находящихся в жилых зонах пос. Майданово, микрорайоны г. Клин Привокзальный, 2-ой, 3-ий и Центральный осуществляется за счет покупки тепловой энергии у ТЭЦ ООО «Энергоцентр» и транспортировки ее до потребителей по арендованным у Администрации Клинского муниципального района тепловым сетям. Расположение данных потребителей имеет значительное удаление от генерирующего центра. Длина магистральной теплотрассы в двухтрубном исполнении от водогрейной котельной ООО «Энергоцентр» до ЦТП-21 пос. Майданово составляет  1271,0 м. Длина магистральной теплотрассы в двухтрубном исполнении от водогрейной котельной ООО «Энергоцентр» до ЦТП-11,18, потребителей которых планируется подключить к новой автономной котельной по ул. Тихая, составляет 2354,0 м.

Передача тепловой энергии от генерирующего центра ТЭЦ ООО «Энергоцентр» до выше обозначенных потребителей сопряжено с высоким уровнем потери тепловой энергии, в среднем - 10 % от отпуска в сеть, по отдельным участкам теплоснабжения потери достигают 12 %.

Производство тепловой энергии ТЭЦ ООО «Энергоцентр» осуществляется на морально и физически устаревшем оборудовании: 

- паровой котел БГМ-35М (1983 г.) – 1 шт;

- паровой котел БКЗ-75-39-ГМ (1963 г.) – 1 шт;

- паровой котел БКЗ-75-39-ГМА (1975 г.) – 1 шт;

- паровой котел БКЗ-75-39-ГМ (реконструкция 1982 г.) – 1 шт;

- паровой котел ТП-35У  (1958-59 г.,  реконструкция 1986-87 г.г. – 2 шт.;

- водогрейный котел  ПТВМ-50 ( 1963-70 г.г.) – 4 шт.,

что в свою очередь ведет к завышению себестоимости генерации тепловой энергии.

Сложившаяся ситуация требует принятие мер по изменению существующей схемы теплоснабжения потребителей пос. Майданово, микрорайонов г. Клин Привокзальный, 2-ой, 3-ий и Центральный.

1. Цели и задачи

1.1. Целью проекта является повышение качества и надежности теплоснабжение потребителей.

1.2. Задачи:

-
 сокращение потерь тепловой энергии;

-
 снижение потерь теплоносителя;

-
 повышение эффективности использования энергетических, материальных, трудовых и энергетических ресурсов;

-
 снижение общего износа производственных фондов;

-
 снижение производственных расходов.

2. Инженерно-технические мероприятия

Изменение существующей схемы теплоснабжения потребителей пос. Майданово, микрорайонов г. Клин Привокзальный, 2-ой, 3-ий и Центральный планируется осуществить по средствам строительства автоматических котельных в пос. Майданово и по ул. Тихая, г. Клин, производительностью 22,4 МВт и 24 МВт соответственно. Создание генерирующих центров предусматривает реализацию следующего комплекса мероприятий:

-
 строительство котельной, в том числе:

-
 общестроительные работы;

-
 установка тепломеханического оборудования, аппаратуры и трубопроводов;

-
 установка систем отопления и вентиляции;

-
 установка систем внутреннего газоснабжения;

-
 установка систем внутреннего водоснабжения и водоотведения;

-
 установка автоматики и КИП котельной;

-
 создание наружных электрических сетей;

-
 создание объектов наружного газоснабжения;

-
 создание объектов наружного водоснабжения и водоотведения;

-
 благоустройство территории и озеленение;

-
 пуско-наладочные работы.

При строительстве автоматической котельной в пос. Майданово, производительностью 22,4 МВт, предусмотрено использование следующего высокотехнологичного производственного оборудования:

-
 система отопления и ГВС - котлы водогрейные VITOMAX 200  производительностью 11,2 Гкал/ ч (КПД 92%) в количестве 2 шт.;

-
 разборные пластинчатые теплообменники фирмы РоСвеп (КПД около 100%);

-
 насосы сетевые фирмы «WILO» Германия с 3-х фазными электродвигателями;

-
 насосы циркуляционные фирмы «WILO» Германия с 3-х фазными электродвигателями;

- трехходовые регулировочные клапаны типа DR200FA фирмы «Honewell»;

- теплосчетчик КСТ с преобразователем расхода ВПР;

- счетчик холодной воды ВТРК-2000и производства «ИВК-Саяны»;

- автоматическая установка повышения давления исходной воды WILO-Economy CO-3 MHI 450/ER-EB;

- атоматические установки обезжелезивания HidroTech FSF 3072-3150T – 2 шт.;

- установка умягчения непрерывного действия HidroTech SDF 2469-2850NT на подпитке тепловых сетей;

-  электромагнитный клапан  фирмы HEMEN для регулирования расхода воды на трубопроводе подпитки;

-  счетчик газа  марки СТГ;

При строительстве автоматической котельной в по ул. Тихая, г. Клин, производительностью 24 МВт, предусмотрено использование следующего высокотехнологичного производственного оборудования:

-
 система отопления и ГВС - котлы водогрейные ТТ-100 Энтророс производительностью 12 Гкал/ ч (КПД 92%) в количестве 2 шт.;

-
 разборные пластинчатые теплообменники фирмы РоСвеп (КПД около 100%);

-
 насосы сетевые фирмы «WILO» Германия с 3-х фазными электродвигателями;

-
 насосы циркуляционные фирмы «WILO» Германия с 3-х фазными электродвигателями;

- трехходовые регулировочные клапаны типа DR200FA фирмы «Honewell»;

- теплосчетчик КСТ с преобразователем расхода ВПР;

- счетчик холодной воды ВТРК-2000и производства «ИВК-Саяны»;

- автоматическая установка повышения давления исходной воды WILO-Economy CO-3 MHI 450/ER-EB;

- атоматические установки обезжелезивания HidroTech FSF 3072-3150T – 2 шт.;

- установка умягчения непрерывного действия HidroTech SDF 2469-2850NT на подпитке тепловых сетей;

-  электромагнитный клапан  фирмы HEMEN для регулирования расхода воды на трубопроводе подпитки;

-  счетчик газа  марки СТГ;

Строительство котельных в пос. Майданово и по ул. Тихая, г. Клин запланировано на 2011 - 2013 гг.

3. Сравнительный анализ

Реализация данного Проекта предусматривает децентрализацию существующей системы теплоснабжения потребителей пос. Майданово, микрорайонов г. Клин Привокзальный, 2-ой, 3-ий и Центральный с подключением ее к собственным генерирующим центрам (котельные пос. Майданово и ул. Тихая, г. Клин), расположенным в непосредственной близости от потребителей.

Альтернативных вариантов решения поставленной задачи по нашим данным не имеется.

Проектом предусматривается установка высокотехнологичного оборудования с высоким КПД (котлы, пластинчатые теплообменники), использование системы автоматического регулирования, улучшение водоподготовки (умягчение жесткой воды), применение приводов с регулируемой скоростью, введение приборного учета потребления, что значительно повышает энергетическую эффективность использования тепловой энергии.

4. Техническая осуществимость Проекта

Реализация данного Проекта планируется Обществом с привлечением подрядных организаций.

ООО «Клинтеплоэнергосервис» обладает:

-
 надежными позициями на рынке оказания услуг по теплоснабжению потребителей;

-
 широкой и разветвленной инженерной инфраструктурой;

-
 хорошо налаженными, отработанными связями с подрядными организациями, выполняющими работы по капитальному ремонту, строительству, модернизации и реконструкции основных производственных фондов организаций коммунального комплекса Московской области (ООО «ЭКОМ», ООО «Колонна-52», ООО «Теплоэнергетик», ЗАО «Теплоэнергетика»);

-
 широкой договорной базой с поставщиками оборудования и материалов, со многими поставщиками взаимоотношения носят долгосрочный характер.

Исходя их вышеперечисленного ООО «Клинтеплоэнергосервис» располагает всеми техническими возможностями для реализации Проекта по децентрализации существующей системы теплоснабжения (строительство котельных) в полном объеме.

5. Стоимость Проекта

Стоимость капитальных вложений по проекту (без учета НДС) составляет 224616 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

-
 2011 год – 10932,1 тыс. руб., в том числе по котельным:

-
 пос. Майданово - 4201,3 тыс. руб.;

-
 по ул. Тихая, г. Клин - 6730,8 тыс. руб.;

-
 2012 год – 72901,4 тыс. руб., в том числе по котельным:

-
 пос. Майданово - 52132,6 тыс. руб.;

-
 по ул. Тихая, г. Клин - 20768,8 тыс. руб.;

-
 2013год – 140782,5 тыс. руб., в том числе по котельным:

-
 пос. Майданово - 27958,3 тыс. руб.;

-
 по ул. Тихая, г. Клин - 112824,2 тыс. руб.;

Стоимость Проекта определена по сводным сметным расчетам стоимости объектов (по котельным), составленным в ценах 2001 года, с учетом их пересчета в базовую стоимость 1-го квартала 2010 года и индексации по годам реализации мероприятий.

Сводные сметные расчеты стоимости котельных составлены исходя из локальных сметных расчетов по видам работ, составленных в ценах 2001 года.

Пересчет в базовую стоимость 1-го квартала 2010 года осуществлялся с применением индекса изменения сметной стоимости 2010 / 2001 гг. - 6,63, рекомендованного в Письме Минрегиона России от 20.01.2010 г.                   № 1289-СК/08.

Индексация сметной стоимости по годам реализации мероприятий осуществлялась с применением следующих дефляторов на капитальные вложения:

-
 2011 / 2010 гг. – 1,079, определен в соответствии с уточненным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2010 год и плановый период 2011 -2012 гг., разработанным Минэкономразвития России от 30.12.2009 г.;

-
 2012 / 2011 гг. – 1,103, определен в соответствии с уточненным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2010 год и плановый период 2011 -2012 гг., разработанным Минэкономразвития России от 30.12.2009 г.;

-
 2013 / 2012 гг. – 1,076, определен в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, рассмотренной на заседании Правительства РФ 01.10.2008 г.

Проектно-сметная документация по строительству котельных разработана ООО «ЭКОМ».

6. Источники финансирования Проекта

Финансирование Проекта осуществляется за счет надбавки к тарифу на тепловую энергию.
Поквартальный график ввода объектов и выполнения этапов реализации Проекта
(тыс. руб.)

	Наименова ние работ
	Всего
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

	
	
	Всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	Всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Строительство котельной пос. Майданово

	Разработка ПСД
	3000
	3000
	-
	3000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Строительно-монтажные работы
	81292,2
	1201,3
	-
	-
	-
	1201,3
	52132,6
	-
	17377,5
	17377,5
	17377,5
	27958,3
	-
	9319,4
	9319,4
	9319,4

	Пуско-наладочные работы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по котельной
	84292,2
	4201,3
	-
	3000
	-
	1201,3
	52132,6
	-
	17377,5
	17377,5
	17377,5
	27958,3
	-
	9319,4
	9319,4
	9319,5

	Строительство котельной ул. Тихая, г. Клин

	Разработка ПСД
	3000
	3000
	-
	3000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Строительно-монтажные работы
	137323,8
	3730,8
	-
	-
	-
	3730,8
	20768,8
	-
	6922,9
	6922,9
	6923
	112824,2
	-
	37608,1
	37608,1
	37608,1

	Пуско-наладочные работы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по котельной
	140323,8
	6730,8
	-
	3000
	-
	3730,8
	207,68,8
	-
	6922,9
	6922,9
	6923
	112824,2
	-
	37608,1
	37608,1
	37608,1

	Всего по проекту
	224616
	10932,1
	-
	6000
	-
	4932,1
	72901,4
	-
	24300,4
	24300,4
	24300,6
	140782,5
	-
	46927,5
	46927,5
	46927,5


7. Показатели экономической и технологической эффективности Проекта
Реализация данного Проекта в основном направлено на достижение социального эффекта, в частности обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей пос. Майданово, микрорайонов г. Клин - Привокзальный, 2-ой, 3-ий и Центральный в требуемых объемах.

В то же время, реализация данного Проекта обеспечивает достижение экономического эффекта за счет сокращения потерь тепловой энергии при ее передаче и более эффективного использования энергетических и материальных ресурсов. Годовая экономия средств от реализации данного проекта в ценах 2010 года составляет 15 742 тыс. руб. (расчет прилагается).

	 Расчет к п. 7 Приложения №1

Экономическая эффективность от пуска котельных по ООО"Клинтеплоэнергосервис"

                                                                                                               в ценах 2010 г

	Наименование показателей
	котельная                ул                Тихая
	котельная             пос                           Майданово
	Итого

	Реализация т/эн      Гкал
	27 872,2
	16 699,6
	44 572

	Расход газа      т мз
	4 292,3
	2 571,7
	6 864

	Расходы :    т руб
	
	
	

	Материалы       
	251,4
	150,6
	402

	Топливо
	13 448,9
	8 057,9
	21 507

	Эл энергия
	2 791,7
	1 672,6
	4 464

	Амортизация (аренда)
	11 787,1
	7 080,5
	18 868

	Зар плата
	628,6
	628,6
	1 257

	Начисление на зар пл
	164,7
	164,7
	329

	Цеховые и общеэкспл расх
	250,8
	250,8
	502

	Итого расходы:
	29 323,1
	18 005,7
	47 329

	Себестоимость руб/ Гкал 
	1 052,1
	1 078,2
	2 130

	Расходы ЦТП при покупки т/эн со стороны  :  т руб


	

	Покупка т/эн    Гкал
	45 989,1
	27 554,3
	73 543

	Покупка т/эн    т руб
	34 726,4
	20 806,3
	55 533

	Зар плата
	785,7
	785,7
	1 571

	Начисления на зар пл
	205,9
	205,9
	412

	Накладные расходы
	250,8
	250,8
	502

	Эл энергия
	2 791,7
	1 672,6
	4 464

	Материалы+ вода+кан      
	251,4
	150,6
	402

	Аренда
	120,2
	67,4
	188

	Итого расходы   т руб
	39 132,0
	23 939,3
	63 071

	Себестоимость руб/ Гкал 
	1 404,0
	1 433,5
	2 838

	Прибыль (убыток) от эксплуатации (ЦТП-котельн), т.руб.


	9 808,9


	5 933,6


	15 742

	Проектно-смет.ст. т руб
	140 324
	84 292
	224 616

	Срок окупаемости (лет)
	14,3
	14,2
	


Приложение № 2 

к Инвестиционной программе

ООО «Клинтеплоэнергосервис»

«По развитию системы теплоснабжения

Клинского муниципального района

на 2011-2013 г.г.»

Проект

«Модернизация существующей системы теплоснабжения.

«Строительство котельной в д. Решоткино»»

Теплоснабжение потребителей ООО «Клинтеплоэнергосервис», находящихся д. Решоткино осуществляется от котельной (деревня Решоткино) с транспортировкой тепловой энергии до потребителей. Котельная д. Решоткино и тепловые сети эксплуатируется Обществом в соответствии с договором аренды имущественного комплекса, заключенным с Администрацией Клинского муниципального района.

Расположение источника тепловой энергии имеет значительное удаление от потребителей д. Решоткино (около 1км).

Передача тепловой энергии от котельной до выше обозначенных потребителей сопряжено с высоким уровнем потери тепловой энергии порядка 20 % от отпуска в сеть.

Производство тепловой энергии на котельной д. Решоткино осуществляется на морально и физически устаревшем оборудовании, введенном в эксплуатацию в 1975 год. На настоящий момент КПД котлов составляет 87,5 %, общий износ оборудования – 70 %, что в свою очередь ведет к завышению себестоимости генерации тепловой энергии.

Сложившаяся ситуация требует принятие мер по изменению существующей схемы теплоснабжения потребителей д. Решоткино.

1. Цели и задачи

1.1. Целью проекта является повышение качества и надежности теплоснабжение потребителей.

1.2. Задачи:

-
 сокращение потерь тепловой энергии;

-
 снижение потерь теплоносителя;

-
 повышение эффективности использования энергетических, материальных, трудовых и энергетических ресурсов;

-
 снижение общего износа производственных фондов;

-
 снижение производственных расходов.

2. Инженерно-технические мероприятия

Изменение существующей схемы теплоснабжения потребителей д. Решоткино планируется осуществить по средствам строительства новой автоматической котельной в непосредственной близости от потребителей тепловой энергии, производительностью 5,95 МВт. Создание генерирующего центра предусматривает реализацию следующего комплекса мероприятий:

-
 строительство котельной, в том числе:

-
 общестроительные работы;

-
 установка тепломеханического оборудования, аппаратуры и трубопроводов;

-
 установка системы отопления и вентиляции;

-
 установка системы внутреннего водоснабжения и водоотведения;

-
 установка системы внутреннего газоснабжения;

-
 установка силового электрооборудования;

-
 установка системы автоматизации тепломеханического оборудования;

-
 установка охранно-пожарной сигнализации;

-
 благоустройство территории и озеленение;

-
 пуско-наладочные работы.

При строительстве автоматической котельной в д. Решоткино, производительностью 5,95 МВт, предусмотрено использование следующего высокотехнологичного производственного оборудования:

-
 система отопления и ГВС - котлы водогрейные трехходовые мощностью 1750кВт «Vitoplex 300» ТХЗ фирмы Viessmann-1 шт.;

-
 -
 разборные пластинчатые теплообменники фирмы РоСвеп GX-42Lx49,  GX-42Lx31 (КПД около 100%);

-
 насосы сетевые фирмы «WILO» Германия с 3-х фазными электродвигателями;

-
 насосы циркуляционные фирмы «WILO» Германия с 3-х фазными электродвигателями;

- трехходовые регулировочные клапаны типа DR200FA фирмы «Honewell»;

- теплосчетчики ТСП-М с вычислителем количества теплоты ТСПВ-024, преобразователем расхода ЭРСВ-240F, ЗАО «Взлет»;

- счетчик расходомер ВСХД Ду15 ЗАО «Взлет»;

- автоматическая установка повышения давления исходной воды WILO-Economy CO-4 MHI 1604/ER-EB;

- атоматические установки обезжелезивания HydroTech FSF 4278-3150T;

- установка умягчения непрерывного действия HydroTech STF 1248-9000 на подпитке тепловых сетей;

-  счетчик газа РС-СПА-М Ду50;

-  регулятор давления газа Ду50 РДБК 1-50/25;

и др. оборудование.

Строительство котельной в д. Решоткино запланировано на 2011 – 2012 гг.

3. Сравнительный анализ

Реализация данного Проекта предусматривает изменение существующей схемы теплоснабжения потребителей д. Решоткино с приближением генерирующего центра непосредственно к потребителям.

Альтернативных вариантов решения поставленной задачи по нашим данным не имеется.

Проектом предусматривается установка высокотехнологического, энергосберегающего оборудования с высоким КПД (котлы, пластинчатые теплообменники), использование системы автоматического регулирования, улучшение водоподготовки (умягчение жесткой воды), применение приводов с регулируемой скоростью, введение приборного учета потребления, что значительно повышает энергетическую эффективность использования тепловой энергии.

4. Техническая осуществимость Проекта

Реализация данного Проекта планируется Обществом с привлечением подрядных организаций.

ООО «Клинтеплоэнергосервис» обладает:

-
 надежными позициями на рынке оказания услуг по теплоснабжению потребителей;

-
 широкой и разветвленной инженерной инфраструктурой;

-
 хорошо налаженными, отработанными связями с подрядными организациями, выполняющими работы по капитальному ремонту, строительству, модернизации и реконструкции основных производственных фондов организаций коммунального комплекса Московской области, такими как ЗАО «Теплоэнергетика», ООО «Колонна – 52» и др.;

-
 широкой договорной базой с поставщиками оборудования и материалов, со многими поставщиками взаимоотношения носят долгосрочный характер.

Исходя их вышеперечисленного ООО «Клинтеплоэнергосервис» располагает всеми техническими возможностями для реализации Проекта по строительству новой автоматической котельной в д. Решоткино в полном объеме.

5. Стоимость Проекта

Стоимость капитальных вложений по проекту (без учета НДС) составляет 54789,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

-
 2011 год – 26929 тыс. руб.;

-
 2012 год – 27860,7 тыс. руб.

Стоимость Проекта определена по сводному сметному расчету стоимости объекта, составленному в ценах 2001 года, с учетом его пересчета в базовую стоимость 1-го квартала 2010 года и индексации по годам реализации мероприятий.

Сводный сметный расчет стоимости объекта составлен исходя из локальных сметных расчетов по видам работ, составленных в ценах 2001 года.

Пересчет в базовую стоимость 1-го квартала 2010 года осуществлялся с применением индекса изменения сметной стоимости 2010 / 2001 гг. - 6,63, рекомендованного в Письме Минрегиона России от 20.01.2010 г.                   № 1289-СК/08.

Индексация сметной стоимости по годам реализации мероприятий осуществлялась с применением следующих дефляторов на капитальные вложения:

-
 2011 / 2010 гг. – 1,079, определен в соответствии с уточненным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2010 год и плановый период 2011 -2012 гг., разработанным Минэкономразвития России от 30.12.2009 г.;

-
 2012 / 2011 гг. – 1,103, определен в соответствии с уточненным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2010 год и плановый период 2011 -2012 гг., разработанным Минэкономразвития России от 30.12.2009 г.

Проектно-сметная документация по строительству котельной разработана ООО «ЭКОМ».

6. Источники финансирования Проекта

Финансирование Проекта осуществляется за счет надбавки к тарифу на тепловую энергию.
Поквартальный график ввода объектов и выполнения этапов реализации Проекта
(тыс. руб.)

	Наименование работ
	Всего
	2011 г.
	2012 г.

	
	
	всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	Всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Разработка ПСД
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Строительно-монтажные работы
	54789,6
	26929,0
	-
	8976,0
	8976,0
	8797,0
	27860,7
	-
	9286,9
	9286,8
	9287,0

	Пуско-наладочные работы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по проекту
	54789,6
	26929,0
	-
	8976,0
	8976,0
	8797,0
	27860,7
	-
	9286,9
	9286,8
	9287,0


7. Показатели экономической и технологической эффективности Проекта
Реализация данного Проекта в основном направлено на достижение социально эффекта, в частности обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей д. Решоткино в требуемых объемах.

В то же время реализация данного Проекта обеспечивает достижение экономического эффекта за счет сокращения потерь тепловой энергии при ее передаче и более эффективного использования энергетических и материальных ресурсов. Годовая экономия по газу от реализации данного проекта в ценах 2010 года составляет 345,4 тыс. руб. (расчет прилагается).

	Расчет к п.7 Приложения №2

Экономическая эффективность от пуска котельной д.Решоткино по ООО"Клинтеплоэнергосервис"

	
	в ценах 2010 г
	
	

	Наименование показателей
	котельная        д.Решоткино
	экономия +                ( убыток -)

	
	имеющаяся котельная
	Новая котельная
	

	Натуральные показатели:
	
	
	

	Реализация т/эн      Гкал
	8 232,6
	8 232,6
	0

	Расход газа      т мз
	1 412,8
	1302,535
	110,232

	Расходы :    т руб
	
	
	0

	Материалы       
	74,3
	74,3
	0

	Топливо
	4 426,5
	4 081,2
	345,4

	Эл энергия
	824,6
	824,6
	0

	Амортизация (аренда)
	108,0
	4 612,2
	-4504,17

	Заработная  плата
	628,6
	628,6
	0

	Начисление на заработную плату
	164,7
	164,7
	0

	Цеховые и общеэкспл. расходы
	250,8
	250,8
	0

	Итого расходы:
	6 477,4
	10 636,2
	-4158,8

	Себестоимость руб/ Гкал 
	786,8
	1 292,0
	-505,2


Приложение № 3

к Инвестиционной программе

ООО «Клинтеплоэнергосервис»

«По развитию системы теплоснабжения

Клинского муниципального района

на 2011-2013 г.г.»

Проект

«Прокладка тепловых сетей к котельным д. Решоткино, пос. Майданово и ул. Тихая, г. Клин»

В связи с изменением существующей системы теплоснабжения, а именно строительством котельных в д. Решоткино, пос. Майданово и по ул. Тихая, г. Клин, возникает необходимость их подключения к централизованным системам теплоснабжения потребителей д. Решоткино пос. Майданово, микрорайоны г. Клин Привокзальный, 2-ой, 3-ий и Центральный.

1. Цели и задачи

1.1. Целью проекта является повышение качества и надежности теплоснабжение потребителей.

1.2. Задачи:

-
 изменение существующей системы теплоснабжения;

-
 обеспечение условий для подключения строящихся котельных в д. Решоткино, пос. Майданово и ул. Тихая, г. Клин;

-
 снижение общего износа тепловых сетей.

2. Инженерно-технические мероприятия

Подключение вновь строящихся центров генерации тепловой энергии (котельные д. Решоткино, пос. Майданово и ул. Тихая, г. Клин) планируется осуществить посредствам бесканальной прокладки тепловых сетей в двух и четырех трубном исполнении от данных центров к существующим тепломагистралям. Общая протяженность создаваемых тепловых сетей составляем 935,8 п.м., в том числе по котельным:

-
 д. Решоткино - 38 п.м. в четырех трубном исполнении;

-
 пос. Майданово - 462,5 п.м. в двух трубном исполнении;

-
 ул. Тихая, г. Клин - 435,3 п.м. в двух трубном исполнении.

При прокладке тепловых сетей предусмотрено использование следующих высокотехнологичных материалов:

-
 трубопроводы – трубы в пенополиуритановой изоляции ИЗОПРОФЛЕКС и КАСАФЛЕКС;

-
 задвижки стальные фланцевые 30с41нж.

Подключение котельных запланировано на 2011 – 2013 гг., а именно:

-
 д. Решоткино в 2011 году;

-
 пос. Майданово в 2012 году;

-
 ул. Тихая, г. Клин в 2013 году.

3. Сравнительный анализ

Рассмотренный вариант решения поставленной задачи по нашим данным является безальтернативным.

Проектом предусматривается использование труб ИЗОПРОФЛЕКС и КАСАФЛЕКС. Это гибкие полимерные теплоизолированные трубы, которые не подвержены коррозии и действию блуждающих токов, чем обеспечивают долговечность теплотрасс. Экономия теплопотерь в трубопроводах такого исполнения увеличивается в 10 раз.

Также в пользу выбора данных труб говорит возможность их прокладки бесканальным способом, что в свою очередь значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ.

Применение стальной запорной арматуры в наружных тепловых сетях взамен чугунной повышает срок эксплуатации  и бесперебойность работы систем теплоснабжения.

4. Техническая осуществимость Проекта

Реализация данного Проекта планируется Обществом с привлечением подрядных организаций.

ООО «Клинтеплоэнергосервис» обладает:

-
 надежными позициями на рынке оказания услуг по теплоснабжению потребителей;

-
 широкой и разветвленной инженерной инфраструктурой;

-
 хорошо налаженными, отработанными связями с подрядными организациями, выполняющими работы по капитальному ремонту, строительству, модернизации и реконструкции основных производственных фондов организаций коммунального комплекса Московской области, такими как  ООО «ЭТОН», ЗАО «Теплоэнергетика», ООО «Колонна – 52» и др.;

-
 широкой договорной базой с поставщиками оборудования и материалов, со многими поставщиками взаимоотношения носят долгосрочный характер.

Исходя их вышеперечисленного ООО «Клинтеплоэнергосервис» располагает всеми техническими возможностями для реализации Проекта по подключению котельных д. Решоткино, пос. Майданово и ул. Тихая, г. Клин к централизованным системам теплоснабжения в полном объеме.

5. Стоимость Проекта

Стоимость капитальных вложений по проекту (без учета НДС) составляет 24833,2 тыс. руб., в том числе по котельным:

-
 д. Решоткино – 619,1 тыс. руб.;

-
 пос. Майданово – 12198,3 тыс. руб.;

-
 ул. Тихая, г. Клин – 12015,8 тыс. руб.

Стоимость Проекта определена исходя из сметных стоимостей по локальным сметным расчетам, составленным в ценах на 1 квартал 2010 года, с учетом индексации сметной стоимости по годам реализации мероприятий:

-
 2011 / 2010 гг. – 1,079. Дефляторов на капитальные вложения, определен в соответствии с уточненным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2010 год и плановый период 2011 -2012 гг., разработанным Минэкономразвития России от 30.12.2009 г.;

-
 2012 / 2011 гг. – 1,103. Дефляторов на капитальные вложения, определен в соответствии с уточненным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2010 год и плановый период 2011 -2012 гг., разработанным Минэкономразвития России от 30.12.2009 г.;

-
 2013 / 2012 гг. – 1,076. Дефляторов на капитальные вложения, определен в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, рассмотренной на заседании Правительства РФ 01.10.2008 г.

6. Источники финансирования Проекта

Финансирование Проекта осуществляется за счет надбавки к тарифу на тепловую энергию.
Поквартальный график ввода объектов и выполнения этапов реализации Проекта
(тыс. руб.)

	Наименова ние работ
	Всего
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

	
	
	всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	Всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Котельная д. Решоткино
	619,1
	619,1
	-
	-
	619,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная пос. 

Майданово
	12198,3
	-
	-
	-
	-
	-
	12198,3
	-
	-
	12198,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ул. Тихая, г. Клин
	12015,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12015,8
	-
	-
	12015,8
	-

	Всего по проекту
	24833,2
	619,1
	-
	-
	619,1
	-
	12198,3
	-
	-
	12198,3
	-
	12015,8
	-
	-
	12015,8
	-


7. Показатели экономической и технологической эффективности Проекта
Реализация данного Проекта не подразумевает достижение экономического эффекта и извлечение дополнительной прибыли, а носит социально значимый характер, в частности обеспечение надежного теплоснабжения потребителей д. Решоткино, пос. Майданово, микрорайонов г. Клин Привокзальный, 2-ой, 3-ий и Центральный в требуемых объемах.

Приложение № 4 

к Инвестиционной программе

ООО «Клинтеплоэнергосервис»

«По развитию системы теплоснабжения

Клинского муниципального района на 2011-2013 г.г.»

Проект

«Модернизация тепловых сетей»

Общий износ тепловых сетей по состоянию на 01.01.2010 г. составляет порядка 70 %. Основная часть тепловых сетей эксплуатируются более 30 лет и имеют 100 % износ. Количество тепловых сетей, требующих замены, составляет 12 км. Старение тепловых сетей неизбежно приводит к нарушению гидравлического режима их работы, затрудняет настройку установленного оптимального режима и ведет к снижению качества отпускаемого тепла отдельным потребителям при перерасходе тепла в целом.

Значительная часть теплоизоляции тепловых сетей является устаревшей, что ведет к увеличению потерь тепловой энергии.

В 2009 году было выявлено и устранено 70 прорыва трубопроводов и течей в запорно-регулирующей арматуре. Количество технологических отказов составило 85 шт. Многочисленные прорывы трубопроводов требуют постоянного внимания и оперативного принятия мер по восстановлению работоспособности тепловых сетей, а также дополнительных материальных, финансовых и других видов затрат.

Все выше перечисленные факты позволяют говорить о необходимости применения системного подхода для модернизации изношенной инженерной инфраструктуры.

1. Цели и задачи

1.1. Целью проекта является повышение качества и надежности теплоснабжение потребителей.

1.2. Задачи:

-
 сокращение потерь тепловой энергии;

-
 снижение потерь теплоносителя;

-
 повышение эффективности использования материальных, трудовых и энергетических ресурсов;

-
 снижение производственных расходов;

-
 снижение общего износа тепловых сетей.

2. Инженерно-технические мероприятия

Для разрешения ситуации сложившейся в сетевом хозяйстве Общества настоящим Проектом в течение 2011 – 2013 гг. предусматривается бесканальная перекладка в двух и четырех трубном исполнении наиболее проблемных участков тепловых сетей общей протяженностью 1680 п.м., в том числе по годам реализации проекта:

-
 2011 год - 454 п.м. (в двух трубном исполнении) по участку тепловых сетей от ТК Дома престарелых до ТК 5028 проезд Демьяновой г. Клин;

-
 2012 год – 916,4 п.м., в том числе по участкам тепловых сетей:

- от ТК Дома престарелых до ТК 5028 проезд Демьяновой г. Клин – 135,5 п.м. (в двух трубном исполнении);

- от д. № 94 по ул. К. Маркса до д/сада «Калинка», магазина «Овощи», школы № 16 г. Клин - 181 п.м. в четырех трубном исполнении;

- от ЦТП № 8 до д. № 76 ул. К. Маркса г. Клин – 15,9 п.м. в четырех трубном исполнении;

- от ТК у д. № 4 ул. Мечникова до д/сада «Жемчуженка», ТК № 5035, ТК у д. № 3 ул. Спортивная г. Клин – 311 п.м. в четырех трубном исполнении;

- к ж/д №№ 15а, 18, 19, 20а по ул. Первомайской и к ж/д № 22 по ул. Новая п. Зубово Клинского района – 273 п.м. в двух трубном исполнении;

-
 2013 год – 309,1 п.м., в том числе по участкам тепловых сетей:

- от ЦТП № 8 до д. № 76 ул. К. Маркса г. Клин – 194,1 п.м. в четырех трубном исполнении;

- от ТК до д/сада «Ласточка» и от ТК до д/сада «Аленушка» г.Клин – 311 п.м. в четырех трубном исполнении.

Перекладку тепловых сетей планируется осуществить посредствам бесканальной прокладки трубопроводов с применением следующих высокотехнологичных материалов:

-
 трубопроводы – трубы ИЗОПРОФЛЕКС и КАСАФЛЕКС;

-
 задвижки стальные фланцевые 30с41нж.

3. Сравнительный анализ

Альтернативой поэтапной перекладки отдельных участков тепловых сетей является строительство новых магистральных трубопроводов от котельных до центров распределения потребителям тепловой энергии, что ведет к значительному увеличению стоимости реализации Проекта.

В целях обеспечения баланса интересов поставщика и потребителей тепловой энергии более затратные способы реализации Проекта Обществом не рассматриваются.

Проектом предусматривается использование труб ИЗОПРОФЛЕКС и КАСАФЛЕКС. Это гибкие полимерные теплоизолированные трубы, которые не подвержены коррозии и действию блуждающих токов, чем обеспечивают долговечность теплотрасс. Экономия теплопотерь в трубопроводах такого исполнения увеличивается в 10 раз.

Также в пользу выбора данных труб говорит возможность их прокладки бесканальным способом, что в свою очередь значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ. 

Применение стальной запорной арматуры в наружных тепловых сетях взамен чугунной повышает срок эксплуатации  и бесперебойность работы систем теплоснабжения.

4. Техническая осуществимость Проекта

Реализация данного Проекта планируется Обществом с привлечением подрядных организаций.

ООО «Клинтеплоэнергосервис» обладает:

-
 надежными позициями на рынке оказания услуг по теплоснабжению потребителей;

-
 широкой и разветвленной инженерной инфраструктурой;

-
 хорошо налаженными, отработанными связями с подрядными организациями, выполняющими работы по капитальному ремонту, строительству, модернизации и реконструкции основных производственных фондов организаций коммунального комплекса Московской области, такими как ЗАО «Теплоэнергетика», ООО «Колонна – 52» и др.;

-
 широкой договорной базой с поставщиками оборудования и материалов, со многими поставщиками взаимоотношения носят долгосрочный характер.

Исходя их вышеперечисленного ООО «Клинтеплоэнергосервис» располагает всеми техническими возможностями для реализации Проекта по модернизации теплового хозяйства Клинского муниципального района в полном объеме.

5. Стоимость Проекта

Стоимость капитальных вложений по проекту (без учета НДС) составляет 28504,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

-
 2011 год – 7144,8 тыс. руб., участок тепловых сетей от ТК Дома престарелых до ТК 5028 проезд Демьяновой г. Клин;

-
 2012 год – 13662,7 тыс. руб., в том числе по участкам тепловых сетей:

- от ТК Дома престарелых до ТК 5028 проезд Демьяновой г. Клин – 2404,8 тыс. руб.;

- от д. № 94 по ул. К. Маркса до д/сада «Калинка», магазина «Овощи», школы № 16 г. Клин - 3457,7 тыс. руб.;

- от ЦТП № 8 до д. № 76 ул. К. Маркса г. Клин – 474,9 тыс. руб.;

- от ТК у д. № 4 ул. Мечникова до д/сада «Жемчуженка», ТК № 5035, ТК у д. № 3 ул. Спортивная г. Клин – 5097,6 тыс. руб.;

- к ж/д №№ 15а, 18, 19, 20а по ул. Первомайской и к ж/д № 22 по ул. Новая п. Зубово Клинского района – 2227,7 тыс. руб.;

-
 2013 год – 7696,9  тыс. руб., в том числе по участкам тепловых сетей:

- от ЦТП № 8 до д. № 76 ул. К. Маркса г. Клин – 6258,2 тыс. руб.;

- от ТК до д/сада «Ласточка» и от ТК до д/сада «Аленушка» г.Клин – 1438,7 тыс. руб.

Стоимость Проекта определена исходя из сметных стоимостей по локальным сметным расчетам, составленным в ценах на 1 квартал 2010 года, с учетом индексации сметной стоимости по годам реализации мероприятий:

-
 2011 / 2010 гг. – 1,079. Дефляторов на капитальные вложения, определен в соответствии с уточненным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2010 год и плановый период 2011 -2012 гг., разработанным Минэкономразвития России от 30.12.2009 г.;

-
 2012 / 2011 гг. – 1,103. Дефляторов на капитальные вложения, определен в соответствии с уточненным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2010 год и плановый период 2011 -2012 гг., разработанным Минэкономразвития России от 30.12.2009 г.;

-
 2013 / 2012 гг. – 1,076. Дефляторов на капитальные вложения, определен в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, рассмотренной на заседании Правительства РФ 01.10.2008 г.

6. Источники финансирования Проекта

Финансирование Проекта осуществляется за счет надбавки к тарифу на тепловую энергию.
Поквартальный график ввода объектов и выполнения этапов реализации Проекта
(тыс. руб.)

	Наименова ние участка т/с
	Всего
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

	
	
	всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	Всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	От ТК Дома престарелых до ТК 5028 проезд Демьяновой г.Клин
	9549,6
	7144,8
	-
	-
	6000,0
	1144,8
	2404,8
	-
	-
	2000
	404,8
	-
	-
	-
	-
	-

	От д. 94 по ул. К.Маркса до д/сада «Калинка», магазина «Овощи», школы № 16 г.Клин
	3457,7
	-
	-
	-
	-
	-
	3457,7
	-
	-
	3000
	457,7
	-
	-
	-
	-
	-

	От ЦТП № 8 до д. 76 ул. К.Маркса г.Клин
	6733,1
	-
	-
	-
	-
	-
	474,9
	-
	-
	474,9
	-
	6258,2
	-
	-
	6000,0
	258,2

	От ТК до д/сада «Ласточка» и от ТК до д/сада «Аленушка» г.Клин
	1438,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1438,7
	-
	-
	1300,0
	138,7

	От ТК у д. 4 ул. Мечни кова до д/сада «Жемчужен ка», ТК №5035, ТК у д. 3 ул. Спор тивная г.Клин
	5097,6
	-
	-
	-
	-
	-
	5097,6
	-
	-
	4000
	1097,6
	-
	-
	-
	-
	-

	К ж/д №№ 15а, 18, 19, 20а по ул. Первомайс кой и к ж/д №22 по ул. Новая п. Зубово Клинского района
	2227,7
	-
	-
	-
	-
	-
	2227,7
	-
	-
	2000
	227,7
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по проекту
	28504,4
	7144,8
	-
	-
	6000,0
	1144,8
	13662,7
	-
	-
	11474,9
	2187,8
	7696,9
	-
	-
	7300,0
	396,9


7. Показатели экономической и технологической эффективности Проекта
Реализация данного Проекта в основном направлена на достижение социально эффекта, в частности обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей Клинского муниципального района в требуемых объемах.

В то же время реализация данного Проекта обеспечивает достижение экономического эффекта за счет сокращения потерь тепловой энергии при ее передаче и более эффективного использования энергетических, трудовых и материальных ресурсов. Годовая экономия средств от реализации данного проекта в ценах 2010 года составляет 397 тыс. руб.

	                                                                                                                                                  Приложение № 5                                                                      к Инвестиционной программе    ООО "Клинтеплоэнергосервис"    

"По развитию системы теплоснабжения                       

Клинского муниципального района       на 2010-2013 г.г."

Р А С Ч Е Т

тарифных последствий от реализации Инвестиционной программы  ООО"Клинтеплоэнергосервис"

на период 2011 - 2013 гг.

	Статьи расходов
	Ед.изм
	Утверждено на 2010 г
	2011 год
	
	2012 год
	
	2013 год
	

	
	
	
	План организации           (с учетом реализации программы)
	Темп роста к 2010 году      (%)
	План организации           (с учетом реализации программы)
	Темп роста к 2011 году      (%)
	План организации           (с учетом реализации программы)
	Темп роста к 2012 году      (%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Себестоимость,всего,в т.ч.:
	тыс.руб.
	912 636,2
	1 050 330,7
	1,15
	1 232 712,0
	1,17
	1 457 466,2
	1,18

	Материалы на технологические цели
	тыс.руб.
	7 173,0
	7 890,2
	1,10
	8 679,2
	1,10
	9 547,1
	1,10

	Топливо на технологические цели
	тыс.руб.
	237 911,9
	264 749,8
	1,11
	304 344,3
	1,15
	349 142,8
	1,15

	Электроэнергия
	тыс.руб.
	54 683,6
	66 275,9
	1,21
	76 880,0
	1,16
	89 180,9
	1,16

	Оплата труда
	тыс.руб.
	138 277,9
	165 933,5
	1,20
	199 120,2
	1,20
	238 944,2
	1,20

	Отчисления от оплаты труда
	тыс.руб.
	36 228,8
	56 749,3
	1,57
	68 099,1
	1,20
	81 718,9
	1,20

	Амортизация основных средств
	тыс.руб.
	2 538,0
	5 649,6
	2,23
	5 649,6
	1,00
	10 261,8
	1,82

	Аренда основных средств
	тыс.руб.
	39 997,1
	39 502,7
	0,99
	39 788,5
	1,01
	40 359,8
	1,01

	Покупная продукция
	тыс.руб.
	275 991,4
	345 042,6
	1,25
	431 303,3
	1,25
	539 129,1
	1,25

	Текущий и  капитальный ремонты
	тыс.руб.
	63 316,3
	63 316,3
	1,00
	63 316,3
	1,00
	63 316,3
	1,00

	Независимая экспертиза
	тыс.руб.
	1 398,3
	1 501,8
	1,07
	1 501,8
	1,00
	1 501,8
	1,00

	Цеховые расходы
	тыс.руб.
	27 486,0
	29 520,0
	1,07
	29 520,0
	1,00
	29 520,0
	1,00

	Общеэксплуатационные расходы
	тыс.руб.
	27 634,0
	4 199,0
	0,15
	4 509,7
	1,07
	4 843,4
	1,07

	Прибыль всего:
	тыс.руб.
	28 347,0
	28 347,0
	1,00
	28 347,0
	1,00
	28 347,0
	1,00

	Внереализационные расходы,в т.ч.:
	тыс.руб.
	1 457,0
	2 118,5
	1,45
	2 219,9
	1,05
	3 534,3
	1,59

	   -  налог на имущество
	тыс.руб.
	387,3
	747,8
	1,93
	747,8
	1,00
	1 953,2
	2,61

	  -   прочие
	тыс.руб.
	1 069,7
	1 370,7
	1,28
	1 472,1
	1,07
	1 581,1
	1,07

	Кап.вложения из прибыли
	тыс.руб.
	12 696,2
	12 696,2
	1,00
	12 696,2
	1,00
	12 696,2
	1,00

	Расходы социального характера
	тыс.руб.
	9 981,4
	9 981,4
	1,00
	9 981,4
	1,00
	9 981,4
	1,00

	Налог на прибыль
	тыс.руб.
	5 669,4
	5 669,4
	1,00
	5 669,4
	1,00
	5 669,4
	1,00

	НВВ от производства и передачи т/эн
	тыс.руб.
	942 440,1
	1 080 796,2
	1,15
	1 263 279,0
	1,17
	1 489 347,5
	1,18

	Полезный отпуск тепла
	тыс.Гкал
	795,6
	767,8
	0,97
	767,8
	1,00
	767,8
	1,00

	Тариф на тепловую энергию
	руб/Гкал
	1 184,6
	1 407,7
	1,19
	1 645,4
	1,17
	1 939,8
	1,18

	Финансовые потребности для финансирования ИП, в т.ч.:
	тыс.руб.
	
	58 458,7
	
	161 710,2
	2,77
	205 004,6
	1,27

	   -  прибыль
	тыс.руб.
	
	45 585,5
	
	126 621,2
	2,78
	160 495,1
	1,27

	 -   % по кредитам  
	тыс.руб.
	
	3 544,2
	
	9 764,8
	2,76
	12 410,5
	1,27

	   -  компенсация налога на прибыль
	тыс.руб.
	
	9 117,1
	
	25 324,2
	2,78
	32 099,0
	1,27

	  -  экспертиза ИП
	
	
	211,9
	
	0,0
	0,00
	0,0
	

	Надбавка к тарифу на т/эн
	руб/Гкал
	
	76,1
	
	210,6
	2,77
	267,0
	1,27

	Тариф на т/эн с учетом надбавки
	руб/Гкал
	
	1 483,8
	
	1 856,0
	1,25
	2 206,8
	1,19


	Приложение № 6                   

                     к Инвестиционной программе   ООО "Клинтеплоэнергосервис"    

  "По развитию системы теплоснабжения    Клинского муниципального района    на 2010-2013 г.г."

Расчет стоимости капитальных вложений в ценах 2011 - 2013 гг.

	
	
	тыс. руб.

	№ п/п
	Наименование проекта/ мероприятия
	Наличие НДС
	Сметная стоимость в ценаз 2001г.
	Стоимость с учетом индексаций
	Года реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2011 год
	
	
	
	
	2012 год
	
	
	
	
	2013 год
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	в сметных ценах
	индекс на 01.01. 2010г.
	в ценах 2010г.
	индекс 2011/ 2010гг.
	в ценах 2011г.
	в сметных ценах
	индекс на 01.01. 2010г.
	в ценах 2010г.
	индекс 2012/ 2010гг.
	в ценах 2012г.
	в сметных ценах
	индекс на 01.01. 2010г.
	в ценах 2010г.
	индекс 2013/ 2010гг.
	в ценах 2013г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Модернизация существующей системы теплоснабжения
	с НДС
	40879,8
	329698,7
	6245,1
	-
	41405,1
	-
	44676,1
	15068,5
	-
	99903,9
	-
	118899,3
	19566,3
	-
	129724,3
	-
	166123,3

	
	
	без НДС
	34643,9
	279405,7
	5292,5
	-
	35089,0
	-
	37861,1
	12769,9
	-
	84664,3
	-
	100762,1
	16581,6
	-
	109935,9
	-
	140782,5

	1.1
	Строительство котельной в       д. Решоткино
	с НДС
	8608,3
	64651,8
	4441,9
	6,63
	29449,7
	1,079
	31776,2
	4166,4
	6,63
	27623,3
	1,190
	32875,6
	0,0
	6,63
	0,0
	1,281
	0,0

	
	
	без НДС
	7295,2
	54789,6
	3764,3
	
	24957,4
	
	26929,0
	3530,9
	
	23409,6
	
	27860,7
	0,0
	
	0,0
	
	0,0

	1.2
	Строительство котельной в пос. Майданово
	с НДС
	12374,9
	99464,9
	693,0
	6,63
	4594,5
	
	4957,5
	7796,2
	6,63
	51688,6
	
	61516,5
	3885,7
	6,63
	25762,3
	
	32990,8

	
	
	без НДС
	10487,2
	84292,2
	587,3
	
	3893,7
	
	4201,3
	6606,9
	
	43803,9
	
	52132,6
	3293,0
	
	21832,4
	
	27958,3

	1.3
	Строительство котельной по ул. Тихая, г. Клин
	с НДС
	19896,7
	165582,0
	1110,2
	6,63
	7360,8
	
	7942,4
	3105,9
	6,63
	20591,9
	
	24507,2
	15680,6
	6,63
	103962,1
	
	133132,5

	
	
	без НДС
	16861,6
	140323,8
	940,9
	
	6238,0
	
	6730,8
	2632,1
	
	17450,8
	
	20768,8
	13288,6
	
	88103,4
	
	112824,2

	2
	Прокладка тепловых сетей
	с НДС
	23843,4
	29303,1
	677,1
	-
	677,1
	-
	730,6
	12094,4
	-
	12094,4
	-
	14394,0
	11071,9
	-
	11071,9
	-
	14178,5

	
	
	без НДС
	20206,3
	24833,2
	573,8
	-
	573,8
	-
	619,1
	10249,5
	-
	10249,5
	-
	12198,3
	9383,0
	-
	9383,0
	-
	12015,8

	2.1
	Прокладка безканальной теплосети к котельной д. Решоткино
	с НДС
	677,1
	730,6
	677,1
	1,0
	677,1
	1,079
	730,6
	0,0
	1,0
	0,0
	1,190
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	1,281
	0,0

	
	
	без НДС
	573,8
	619,1
	573,8
	
	573,8
	
	619,1
	0,0
	
	0,0
	
	0,0
	0,0
	
	0,0
	
	0,0

	2.2
	Прокладка безканальной теплосети к котельной пос. Майданово
	с НДС
	12094,4
	14394,0
	0,0
	1,0
	0,0
	
	0,0
	12094,4
	1,0
	12094,4
	
	14394,0
	0,0
	1,0
	0,0
	
	0,0

	
	
	без НДС
	10249,5
	12198,3
	0,0
	
	0,0
	
	0,0
	10249,5
	
	10249,5
	
	12198,3
	0,0
	
	0,0
	
	0,0

	2.3
	Прокладка безканальной теплосети к котельной по ул. Тихая, г. Клин
	с НДС
	11071,9
	14178,5
	0,0
	1,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	
	0,0
	11071,9
	1,0
	11071,9
	
	14178,5

	
	
	без НДС
	9383,0
	12015,8
	0,0
	
	0,0
	
	0,0
	0,0
	
	0,0
	
	0,0
	9383,0
	
	9383,0
	
	12015,8

	3
	Модернизация тепловых сетей
	с НДС
	28407,2
	33586,4
	7770,4
	-
	7770,4
	-
	8384,3
	13544,4
	-
	13544,4
	-
	16119,7
	7092,3
	-
	7092,3
	-
	9082,4

	
	
	без НДС
	24112,1
	28504,4
	6621,7
	-
	6621,7
	-
	7144,8
	11479,9
	-
	11479,9
	-
	13662,7
	6010,5
	-
	6010,5
	-
	7697,0

	3.1
	Перекладка т/с (безканальная) на участке от ТК Дома престарелых до ТК 5028 проезд Демьяновой г.Клин
	с НДС
	10152,9
	11219,8
	7770,4
	1,00
	7770,4
	1,079
	8384,3
	2382,5
	1,00
	2382,5
	1,190
	2835,5
	0,0
	1,00
	0,0
	1,281
	0,0

	
	
	без НДС
	8642,3
	9549,6
	6621,7
	
	6621,7
	
	7144,8
	2020,6
	
	2020,6
	
	2404,8
	0,0
	
	0,0
	
	0,0

	3.2
	Перекладка т/с (безканальная) на участке от д. 94 по ул. К.Маркса до д/сада "Калинка", магазина "Овощи", школы №16 г.Клин
	с НДС
	3428,2
	4080,0
	0,0
	1,00
	0,0
	
	0,0
	3428,2
	1,00
	3428,2
	
	4080,0
	0,0
	1,00
	0,0
	
	0,0

	
	
	без НДС
	2905,3
	3457,7
	0,0
	
	0,0
	
	0,0
	2905,3
	
	2905,3
	
	3457,7
	0,0
	
	0,0
	
	0,0

	3.3
	Перекладка т/с (безканальная) на участке от ЦТП № 8 до д. 76 ул. К.Маркса г.Клин
	с НДС
	6237,5
	7945,0
	0,0
	1,00
	0,0
	
	0,0
	470,8
	1,00
	470,8
	
	560,4
	5766,6
	1,00
	5766,6
	
	7384,7

	
	
	без НДС
	5286,0
	6733,1
	0,0
	
	0,0
	
	0,0
	399,0
	
	399,0
	
	474,9
	4887,0
	
	4887,0
	
	6258,2

	3.4
	Перекладка т/с (безканальная) на участке от ТК до д/сада "Ласточка" и от ТК до д/сада "Аленушка" г.Клин
	с НДС
	1325,7
	1697,7
	0,0
	1,00
	0,0
	
	0,0
	0,0
	1,00
	0,0
	
	0,0
	1325,7
	1,00
	1325,7
	
	1697,7

	
	
	без НДС
	1123,5
	1438,7
	0,0
	
	0,0
	
	0,0
	0,0
	
	0,0
	
	0,0
	1123,5
	
	1123,5
	
	1438,7

	3.5
	Перекладка т/с (безканальная) на участке от ТК у д. 4 ул. Мечникова до д/сада "Жемчуженка", ТК № 5035, ТК у д. 3 ул. Спортивная г.Клин
	с НДС
	5054,2
	6015,2
	0,0
	1,00
	0,0
	
	0,0
	5054,2
	1,00
	5054,2
	
	6015,2
	0,0
	1,00
	0,0
	
	0,0

	
	
	без НДС
	4283,2
	5097,6
	0,0
	
	0,0
	
	0,0
	4283,2
	
	4283,2
	
	5097,6
	0,0
	
	0,0
	
	0,0

	3.6
	Перекладка т/с (безканальная) на участке к ж/д №№ 15а, 18, 19, 20а по ул. Первомайской и к ж/д № 22 по ул. Новая п. Зубово Клинского района
	с НДС
	2208,7
	2628,7
	0,0
	1,00
	0,0
	
	0,0
	2208,7
	1,00
	2208,7
	
	2628,7
	0,0
	1,00
	0,0
	
	0,0

	
	
	без НДС
	1871,8
	2227,7
	0,0
	
	0,0
	
	0,0
	1871,8
	
	1871,8
	
	2227,7
	0,0
	
	0,0
	
	0,0

	ВСЕГО
	с НДС
	93130,4
	392588,1
	14692,6
	-
	49852,6
	-
	53790,9
	40707,3
	-
	125542,7
	-
	149413,0
	37730,5
	-
	147888,6
	-
	189384,2

	
	
	без НДС
	78962,3
	332743,3
	12488,0
	-
	42284,5
	-
	45625,0
	34499,3
	-
	106393,7
	-
	126623,1
	31975,1
	-
	125329,4
	-
	160495,2

	индекс 2011/ 2010гг. -107,9

%

Приняты в соответств с уточненным прогнозом соц-эконом развития по данным Минэкономразвития РФ от 30.12.2009г.

индекс 2012/ 2011гг. -110,3

%

индекс 2013/ 2012гг. -107,6

%

Принято в соотв с Концепцией долглсрочного соц-эконом развития принятой Правительством РФ 01.10.2008г.


PAGE  
37

