А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.07.2011      №       1105
г. Клин

Московская область

Об утверждении Порядка взимания платы
с предприятий и организаций за превышение

допустимых нормативов сброса производственных

сточных вод в системы коммунального водоотведения

населённых пунктов для города и района


Руководствуясь Постановлением Правительства Московской области от 14.02.2005 г. № 93/5 «Об утверждении порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы коммунального водоотведения населённых пунктов Московской области», 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок взимания платы с предприятий и организаций за превышение допустимых нормативов сброса производственных сточных вод в системы коммунального водоотведения населённых пунктов для города и района (Приложение № 1);

1.2. Допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточной воде при сбросе в систему канализации с учётом отраслевой специфики абонента (Приложение № 2, Приложение № 3);

1.3.  Перечень веществ и материалов, запрещённых к сбору в системы канализации населённых пунктов (Приложение № 4).
2. Постановление Главы Клинского района от 17.12.2004 г, № 2510 «О порядке взимания платы с предприятий и организаций и частных лиц за превышение нормативов сброса промышленных стоков и загрязняющих веществ в муниципальную систему канализации Клинского района» считать утратившим силу с момента вступления в действие настоящего постановления.
И.о. Руководителя Администрации

Клинского муниципального района                                                              М.М. Самарина  
Приложение № 1

к постановлению Администрации

Клинского муниципального района

12.07.2011     № 1105

П О Р Я Д О К

взимания платы с предприятий и организаций

за превышение допустимых нормативов сброса

производственных сточных вод в системы коммунального водоотведения населённых пунктов для города и района
1. Настоящий порядок распространяется  на предприятия, организации и физические лица, сбрасывающие сточные воды в муниципальные системы канализации населенных пунктов на территории Клинского района Московской области, далее  «Абонент». 

      Порядок разработан в соответствии с:

-   Федеральным Законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-Ф3.

-    Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в    Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.02.1999г. № 167. 

 -   Нормативами  платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 г. №344

-    Порядком взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы коммунального водоотведения населенных пунктов на территории Московской области, утвержденным Постановлением Правительства Московской области от 14.02.2005 г. № 93/5

-    Методическими рекомендациями по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов, утвержденные Приказом Госстроя России № 75 от 06.04.2001 г.

-    Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утв. Приказом Федерального агентства по рыболовству от 18.01.2010г № 20

-    Порядком   определения платы и ее предельных размеров  за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.08.1992г.    № 632 

-    Постановлением Правительства РФ от 31.12.1995г. № 1310 «О взимании платы за   сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы  канализации населенных пунктов».

1.1.  Термины, применяемые в Порядке:

Сточные воды – воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека (бытовые сточные воды) и абонентов после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций);

Система коммунального водоотведения – комплекс сооружений для сбора, транспортировки, очистки, обработки сточных вод и последующего отведения очищенных сточных вод и водные объекты;

Владельцы систем коммунального водоотведения – организации  водопроводно-канализационного хозяйства и иные организации, эксплуатирующие  системы коммунального водоотведения населенных пунктов на территории  Московской области;

Абоненты – юридические лица, а также предприниматели без образования юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении, в пользовании или оперативном управлении объекты,  системы канализации, которые непосредственно присоединены к системам коммунального водоотведения населенных пунктов на территории Московской области, заключившие с организацией водопроводно-канализационного хозяйства в установленном порядке договор на прием (сброс) сточных вод.

 К числу абонентов могут относиться также организации, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находится жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры; организации, уполномоченные оказывать коммунальные услуги населению, проживающему в государственном (ведомственном), муниципальном или общественном жилищном фонде; товарищества и другие объединения собственников, которым передано право управления жилищным фондом;

Контрольный канализационный  колодец – колодец, предназначенный для учета и отбора проб сточных вод абонента, или последний колодец на канализационной сети абонента,  перед врезкой ее в систему коммунального водоотведения.

2. Настоящий порядок имеет целью упорядочение вопросов нормирования количества и качества сточных  вод абонентов, отводимых в системы канализации населенных пунктов, исходя из условий:

· предотвращения загрязнения окружающей природной среды;

· обеспечение безаварийной и безопасной работы сетей и сооружений канализации;

· обеспечение установленных организациям ВКХ (водопроводно-канализационного хозяйства) нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты.

3. Нормированию подлежат:

· общее количество производственных сточных вод, принимаемое в систему канализации населенного пункта;

· количество загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах.

4.   Повышенная плата за превышение нормативов сброса производственных сточных вод (объем сброса и загрязнение) вводится в качестве мер экономического воздействия, направленных на строительство локальных очистных сооружений и другие правоохранные мероприятия на предприятиях, отводящих сточные воды в системы муниципальной канализации, с целью усиления их материальной ответственности за ущерб, наносимый системам канализации и загрязнение водных объектов.

5. Порядок установления нормативов сброса загрязняющих веществ в  системы коммунального водоотведения

      5.1. При сбросе сточных вод в системы коммунального водоотведения нормированию подлежат: объем сточных вод, принимаемый в систему коммунального водоотведения, количество и качество загрязняющих веществ, содержащихся  в сточных водах. Допустимые сбросы загрязняющих веществ рассчитывают по каждому веществу как произведение объема сточных вод на допустимую концентрацию данного вещества в сточных водах. В договорах на 
прием сточных вод в системы водоотведения, заключаемых между владельцами систем коммунального водоотведения и абонентами (далее – Договор), указываются: объем (лимит) сброса сточных вод, перечень и нормативы сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод.

5.2. Лимит водоотведения, для абонентов владельцами систем коммунального водоотведения устанавливается в Договорах, исходя из: 

- отраслевой специфики абонента;

- проектных параметров систем коммунального водоотведения населенных пунктов на территории Московской области;

- правил приема сточных вод  в систему канализации населенных пунктов, согласованных территориальным органом МНР России  по Московской области и утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области;

-утвержденных лимитов сброса сточных вод в поверхностные водные объекты.

6.  Нормативные  показатели  (Допустимые концентрации (ДК) и допустимые  сбросы (ДС)) загрязняющих веществ для абонентов определяются владельцами систем коммунального водоотведения на основании рассчитанных ими и утвержденных в установленном порядке предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, проектных  показателей эффективности удаления загрязняющих веществ  на очистных сооружениях  и правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации. (Приложение № 2, Приложение № 3)

7. Для расчета платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы коммунального водоотведения населенных пунктов на территории Московской области применяются нормативы платы, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 №344 «О нормативах  платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» с учетом повышающего коэффициента индексации платы.

7.1. Плата за объем сбрасываемых сточных вод в пределах лимита (установленного объема сброса) взимается по тарифам, утвержденным Министерством экономики Московской области. 

7.2.     Плата за превышение лимита сброса (разница между фактическим и установленным объемом сброса) сточных вод взимается в размере трехкратного действующего тарифа на услуги по водоотведению за каждый кубометр сверхнормативного сброса.
7.3.     Объем сбрасываемых сточных вод определяется по фактически зарегистрированному объему водоотведения за установленный период  взаимных  расчетов в соответствии с «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ».

     7.4.     Плата за загрязняющие вещества, сбрасываемые в пределах ДК и  ДС,

                взимается в размере норматива платы за сброс загрязняющих веществ в

                 водные объекты,  определенной  в соответствии с Постановлением Главы Администрации Московской области от 12.07.1993г. № 119 и Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 №344 «О нормативах  платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» с учетом повышающего коэффициента индексации платы.

        7.5. Плата за сброс сточных вод и загрязняющих  веществ сверх установленных  абоненту нормативов сброса определяется путем умножения соответствующих нормативов платы на величину превышения фактической массы сбросов загрязняющих веществ, суммирования полученных произведений  по видам загрязнения и умножением этих сумм на двадцатипятикратный повышающий коэффициент, с учетом повышающего коэффициента индексации платы и на повышающий коэффициент,   равный (от 1,2  до 3,0 зависящий от отраслевой специфики абонента) и учитывающий дополнительные затраты в системе  канализации.

7.6.   Количество загрязняющих веществ определяется в следующем порядке:

· при превышении допустимой концентрации – по фактически зарегистрированному объему сточных вод  за период со дня    предыдущего контроля состава сточных вод  до текущего контроля (момента установления загрязнения);

· при залповом сбросе – объем стоков определяется с момента установления сброса и до устранения  загрязнения и получения результатов нового контроля, о чем Абонент обязан  письменно уведомить предприятие ВКХ.

   7.7. Размер платы абонента за сброс загрязняющих веществ определяется путем суммирования оплат за сброс каждого загрязняющего вещества. В свою очередь плата за сброс  загрязняющего вещества определяется  суммированием оплат  за сброс загрязняющих веществ в пределах ДК и за сброс, превышающий ДК. 

 7.8.   Внесения платы за превышение нормативов сброса сточных вод в систему канализации не освобождает абонента от возмещения в полном объеме реального ущерба владельцу системы коммунального водоотведения.

 7.9.  Средства, взимаемые с абонента за сброс сточных вод и загрязняющих веществ, перечисляются абонентами в порядке и в сроки установленные  в Договоре. При несвоевременном внесении оплаты с абонента могут взиматься пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы платы за каждый день просрочки платежа. 

 7.10. В случае уклонения абонента от заключения и (или) изменения (дополнения) Договора  весь сброс загрязняющих веществ в систему коммунального водоотведения считается сверхнормативным, и плата взимается владельцами  систем коммунального водоотведения по фактически отобранной пробе в порядке, предусмотренном п.7.5 Порядка, до момента заключения Договора. 

По этому же тарифу взимается плата   за вещества, запрещенные к сбросу в систему канализации г. Клина и района (Приложение № 4), за сброс агрессивных стоков с рН менее 2 и более 12, залповые сбросы, а также за всю массу  загрязняющих веществ, в случае отсутствия у абонента оформленного в установленном порядке разрешения на сброс 

  7.11. При  самовольном подключении  к системе канализации  объем стоков для            организации устанавливается за период с момента определения самовольного выпуска и до заключения договора. Плата за сброс загрязняющих веществ в этом случае взимается в соответствии с пунктом 7.6.

8.   Сведения о сбросе загрязняющих веществ в систему канализации населенного пункта г. Клин и района предоставляют абоненты.

           Контроль за сбросом загрязняющих веществ в систему канализации населенного  пункта осуществляет организация ВКХ   в соответствии с «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утвержденными Постановлением  Правительства Российской     Федерации   № 167 от 12.02.99 г.

9.        Порядок осуществления контроля

9.1.  Контроль за соблюдением абонентами установленных нормативов и условий сброса сточных вод в системы коммунального водоотведения осуществляется  владельцами систем коммунального водоотведения путем проведения контрольных анализов  и инспекционных проверок.

9.2.   В соответствии с заключенными Договорами абоненты обязаны  соблюдать установленные нормативы и условия сброса сточных вод в системы коммунального водоотведения.

9.3.  Отбор проб для проведения контрольных анализов сточных вод, поступающих от абонентов, осуществляется в контрольном канализационном колодце абонентов на каждом  выпуске в систему коммунальной канализации или открытые водотоки.

10. Абонент обязан в любое время суток обеспечить беспрепятственный допуск сотрудников  ВКХ  для осуществления ими контрольных функций, включая предоставление эксплуатационного персонала. При не предоставлении абонентом доступа к местам учета и своего представителя, отобранная проба сточной воды считается действительной. В акте отбора проб производится соответствующая запись, а по результатам  анализа отобранной пробы организация ВКХ вправе производить все расчеты  по установлению взимаемой платы за превышение нормативов сброса

 11.      При заявлении абонентом о залповом сбросе  организация ВКХ за свой            счет проводит анализ стоков по определению количества и качества загрязнений. Повторный анализ после ликвидации аварии проводится  организацией ВКХ по запросу абонента и за его счет по калькуляции, утвержденной предприятием ВКХ. 

Приложение № 2

к постановлению Администрации 

Клинского муниципального района

12.07.2011    №   1105

ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

В СТОЧНОЙ ВОДЕ   ПРИ СБРОСЕ В СИСТЕМУ ГОРОДСКОЙ КАНАЛИЗАЦИИ С УЧЕТОМ ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИФИКИ АБОНЕНТА

	
	Ингредиент
	Допустимая концентрация,

мг/дм3

	1.
	БПК 5
	94

	2.
	ХПК
	225*

	3.                      
	Взвешенные вещества
	120 *

	4.
	Сульфаты
	100

	5.
	Хлориды
	300*

	6.
	Нефтепродукты
	0,9*

	7.
	Жиры
	20*

	8.
	Железо
	2,3*

	9.
	Медь
	0,016

	10.
	Хром 3 валент.
	0,36

	11.
	Хром 6 валент.
	0,006

	12.
	Цинк
	0,093

	13.
	Свинец
	0,04

	14.
	Никель
	0,061

	15.
	Ртуть
	Отс.

	16.
	СПАВ
	0,5*


*Загрязняющие вещества, учитывающие  отраслевую специфику предприятий.

За ДК веществ, отсутствующих в таблице, при сбросе их в городскую канализацию следует принимать соответствующие ПДК в воде водоемов рыбохозяйственного значения

Приложение № 3

к постановлению Администрации 

Клинского муниципального района

12.07.2011   № 1105

ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

В СТОЧНОЙ ВОДЕ   ПРИ СБРОСЕ В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ (ПОСЕЛКОВУЮ) КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С УЧЕТОМ ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИФИКИ АБОНЕНТА

	№
	Ингредиент
	Допустимая концентрация

	1
	Сульфаты
	40 мг/л



	2
	Хлориды
	27 мг/л



	3
	СПАВ
	0,05 мг/л



	4
	Жиры
	       15 мг/л

	5
	Железо
	1,0 мг/л



	6
	БПК5
	50 мг/л



	7
	Взвешенные вещества
	60,0 мг/л



	8
	Фосфаты (Р)
	1,0 мг/л



	9
	ХПК
	120 мг/л



	10
	Нефтепродукты
	      0,5  мг/л




За ДК веществ, отсутствующих в таблице, при сбросе их в поселковую канализацию следует принимать соответствующие ПДК в воде водоемов рыбохозяйственного значения

Приложение № 4

к постановлению Администрации 

Клинского муниципального района

12.07.2011    № 1105

Перечень веществ и материалов,

запрещенных к сбросу в системы канализации населенных мест
1. Вещества и материалы, способные засорить трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках:

· окалина;

· известь;

· песок;

· гипс;

· металлическая стружка;

· каныга;

· грунт;

· строительные отходы и мусор;

· твердо-бытовые отходы;

· производственные отходы и шламы от локальных (местных) очистных сооружений;

· всплывающие вещества;

· нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и др.

· окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;

· биологически жесткие поверхностно-активные вещества (ПАВ). 

2. Вещества, оказывающие разрушительное действие на материал

        трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации:                                                                                          

· кислоты;

· щелочи и др.

  3.  Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и 

       сооружениях токсичные газы, взрывоопасные, токсичные и 

       горючие газы:
· сероводород;

· сероуглерод;

· окись углерода;

· цианистый водород;

· пары летучих ароматических соединений;

· растворители (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод и т.п.).

  4.   Концентрированные и маточные растворы.

  5.   Сточные воды, содержащие микроорганизмы – возбудители 

        инфекционных заболеваний.

   6.   Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых                   

         осуществляется в соответствии с «Правилами охраны 

         поверхностных вод» и действующими нормами радиационной 

         безопасности.                                                                           

