Графики аварийного ограничения режима потребления энергии (мощности) 

983 ОАО «САН ИнБев» ПС 110 кВ Клин 25 А ОВБ 60 0,11 0 
984 Клинский РЭС:ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" многофункцианальный торговый комплекс ПС 110 кВ Клин 18127 А ОВБ 60 0,99 100 
985 2-АЗС, 2-артскважины, автомастерская, газовая котельная, д.Давдково, д.Нагорное, д.Никитское, д.Покров, д.Покровка, д.Рубчиха, д.Фроловское, Клинский РЭС: Быт-1034чел., котельная., Молочный цех, о/л Звонкие голоса, освещение Лен.шоссе, п/л Романтика, профилакторий нагорное, п.Чайковского, садоводы, Школа ПС 110 кВ Клин 18130 ОВБ 60 1,61 37,27 
986 2-артскважины, 4-АЗС, Вертолётодром, д.Белозерки, д.Борозда, д.Давыдково, Клинский РЭС: Быт-243 чел., Мортон РСО, освещение ленинграского шоссе, очистные., профилакторий, садоводы ПС 110 кВ Клин 18126 ОВБ 60 1,8 4,44 
987 2-артскважины, д.Большое-Щапово, д.Губино, дет.сад"Одуванчик", д.Максимково, д.Мало-Щапово, д.Ясенево, Клинский РЭС: Быт-1143 чел., котельная, ООО"Альбинапласт", ООО"Бастион", ООО "КлинАгро", ООО "Клин-продукт", Пилорама, п. НовоЩапово, садоводы, церковь, школа ПС 110 кВ Клин 18109 ОВБ 60 1,75 55,43 
988 артскважина, дет. Сад "Ягодка", д.Фроловское, Клинский РЭС: Быт-1761 чел., клуб, о/л Звонкие голоса, производственный цех, профилакторий-Белозёрки, п.Чайковского, садоводы ПС 110 кВ Клин 18129 ОВБ 60 1,81 0 
989 ОАО «Сан-Инбев» ПС 110 кВ Клин 26 ОВБ 60 0,19 42,11 
990 Клинский РЭС ПС 110 кВ Клин 18128 А ОВБ 60 0,16 0 
991 Участок энергоснабжения Октябрьской ж. д. Тяговая п/ст ПС 110 кВ Клин 17 А+Б ОВБ 60 4,6 0 
992 Участок энергоснабжения Октябрьской ж. д. Тяговая п/ст ПС 110 кВ Клин 15 А+Б ОВБ 60 3,35 0 993 МУП «Клинские эл. сети» ПС 110 кВ Клин 10 А+Б ОВБ 60 




