А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23   ДЕКАБРЯ   2009     № 2444

        Московская область  г. Клин

      Об утверждении нормативов потребления
                    коммунальных услуг

(в ред. постановления Руководителя Администрации Клинского муниципального района от 21.05.2010 №953)

                      Руководствуясь действующим законод

П О С Т А Н О В Л Я Ю

1.       Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг согласно приложению.
                      2.       Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2010 г.
                      3.       Опубликовать настоящее постановление в газете «Серп и молот».

И.о. Руководителя Администрации
                       Клинского муниципального района                                                 М.М.Самарина

| №№ | Наименование услуг | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и очистки стоков |  |  |
| 1.1. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ванной с центральным горячим водоснабжением |  |  |
|  | а/ горячая вода | м3 на 1 человека в месяц | 3,65 |
|  | б/ холодная вода | м3 на 1 человека в месяц | 5,47 |
|  | в/ водоотведение и очистка стоков | м3 на 1 человека в месяц | 9,12 |
| 1.2. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ванной с газовым нагревателем |  |  |
|  | а/ холодная вода | м3 на 1 человека в месяц | 7,6 |
|  | б/ водоотведение и очистка стоков | м3 на 1 человека в месяц | 7,6 |
| 1.3. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией без ванн с газопроводом /газовая плита/ |  |  |
|  | а/ холодная вода | м3 на 1 человека в месяц | 4,56 |
|  | б/ водоотведение и очистка стоков | м3 на 1 человека в месяц | 4,56 |
| 1.4. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением /газовая плита/ без ванн и душа |  |  |
|  | а/ холодная вода | м3 на 1 человека в месяц | 4,56 |
|  | б/ горячая вода | м3 на 1 человека в месяц | 1,85 |
|  | в/ водоотведение и очистка стоков | м3 на 1 человека в месяц | 6,41 |
| 1.5. | Жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн и сетевого газа |  |  |
|  | а/ холодная вода | м3 на 1 человека в месяц | 3,04 |
|  | б/ водоотведение и очистка стоков | м3 на 1 человека в месяц | 3,04 |
| 1.6. | Жилые дома, оборудованные водопроводом | м3 на 1 человека в месяц | 1,0 |
| 1.7. | Жилые дома без водопровода /уличные колонки/ холодная вода | м3 на 1 человека в месяц | 0,9 |
| 2. | Теплоснабжение |  |  |
| 2.1. | Отопление общей площади жилых помещений /центральное отопление/ |  |  |
|  | а/ жилые дома постройки до 1999 г. этажностью 1-6 этажей | г/кал на м2 в месяц | 0,021 |
|  | б/ жилые дома постройки до 1999 г. этажностью 9-10,15 этажей | г/кал на м2 в месяц | 0,017 |

| 2.2. | Горячее водоснабжение /централизованное/ нагрев воды | г/кал на 1 м3 в месяц | 0,0548 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Электроснабжение | квт.час. на 1 чел. в месяц | 50 |
| 4. | Вывоз твердых бытовых отходов | м3 на 1 чел. в месяц | 0,1422 |
| 5. | Захоронение твердых бытовых отходов | м3 на 1 чел. в месяц | 0,1422 |
| 6. | Вывоз жидких отходов из непроницаемых погребов и неканализационных домов | м3 на 1 чел. в месяц | 0,268 |
| 7. | Захоронение жидких отходов из непроницаемых погребов и неканализационных домов | м3 на 1 чел. в месяц | 0,268 |
| 8. | Газоснабжение /без счетчиков/ сетевой газ |  |  |
| 8.1. | Бытовая плита для приготовления пищи в домах с центральным горячим водоснабжением | м3 на 1 чел. в месяц | 10 |
| 8.2. | Бытовая плита для приготовления пищи в домах без центрального водоснабжения | м3 на 1 чел. в месяц | 11,6 |
| 8.3. | Бытовая плита для приготовления пищи и газовый водонагреватель для горячего водоснабжения | м3 на 1 чел. в месяц | 23,0 |
| 8.4. | Второй проточный газовый водонагреватель | м3 на 1 чел. в месяц | 13,1 |
| 8.5. | Отопление жилых домов, дач от бытовых приборов местного отопления при пользовании в течение года | кв.м. в месяц | 7,0 |
| 9. | Полив приусадебных участков в поливочный сезон /75 дней/ с 18.05. по 01.08. |  |  |
|  | а/ дома, оборудованные водопроводом | м3 на сезон на 1 сотку | 30 |
|  | б/ дома без водопровода /колонка/ | м3 на сезон на 1 сотку | 7,5 |
| 10. | Газоснабжение сжиженный газ |  |  |
| 10.1. | При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | кг на 1 чел. в месяц | 5 |
| 10.2. | При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя | кг на 1 чел. в месяц | 13 |
| 10.3. | При наличии в квартире газовой плиты и отсутствие централизованного горячего водоснабжения и газового нагревателя | кг на 1 чел. в месяц | 7 |
| 10.4. | Нормы расхода сжиженного газа, используемого для приготовления кормов для животных |  |  |
|  | на 1 корову | кг на 1 животного в месяц | 16 |
|  | на 1 свинью | кг на 1 животного в месяц | 8 |
|  | на 1 лошадь | кг на 1 животного в месяц | 3 |
|  | на 1 козу, овцу | кг на 1 животного в месяц | 2 |
| 11. | Твердое топливо |  |  |
| 11.1. | Норматив обеспечения населения твердым топливом |  |  |
|  | уголь антрацит | кг на 1 м2 общей площади жилья в год | 70,0 |
|  | угольный брикет и торфобрикет | кг на 1 м2 общей площади жилья в год | 109,7 |
|  | дрова | м3 на 1 м2 общей площади жилья в год | 0,271 |
| 11.2. | Норматив расхода твердого топлива для розжига печей |  |  |
|  | дрова на 1 т угля | м3 в год | 0,2 |
|  | дрова на 1 т брикета | м3 в год | 0,1 |

Данные нормативы потребления коммунальных услуг также применяются при расчете льгот за холодную воду, горячую воду и водоотведение, как при отсутствии приборов учета, так и при наличии приборов учета в жилом помещении.
        Если водосчетчики фиксируют расход холодной воды, горячей воды и водоотведения ниже установленных нормативов потребления, то расчет платежей осуществляется с учетом имеющихся у потребителя льгот, исходя из фактических показателей водосчетчиков, независимо от количества зарегистрированных граждан в жилом помещении.